公衆浴場法施行条例

昭和24年１月11日
条例第３号

| 改正 | 昭和24年９月16日条例第83号 〔第１次改正〕 | 昭和25年４月18日条例第17号 〔第２次改正〕 |
| --- | --- | --- |
|  | 昭和25年８月８日条例第48号 〔第３次改正〕 | 昭和28年１月７日条例第27号 〔第４次改正〕 |
|  | 昭和28年４月１日条例第63号 〔第５次改正〕 | 昭和29年４月20日条例第13号 〔第６次改正〕 |
|  | 昭和29年８月１日条例第52号 〔第７次改正〕 | 昭和33年４月１日条例第24号 〔第８次改正〕 |
|  | 昭和37年11月１日条例第51号 〔第９次改正〕 | 昭和41年４月８日条例第13号 〔第10次改正〕 |
|  | 昭和44年10月23日条例第44号 〔第11次改正〕 | 昭和49年４月６日条例第21号 〔第12次改正〕 |
|  | 昭和53年３月31日条例第12号 〔第13次改正〕 | 昭和59年４月１日条例第20号 〔第14次改正〕 |
|  | 昭和61年４月１日条例第18号 〔第15次改正〕 | 平成３年12月25日条例第40号 〔第16次改正〕 |
|  | 平成13年10月19日条例第61号 〔第17次改正〕 | 平成21年３月31日条例第15号 〔北海道条例の整備に関する条例第55条による改正〕 |

北海道議会の議決を経て、公衆浴場法施行条例を、次のように定める。

公衆浴場法施行条例

（趣旨）

第１条　この条例は、公衆浴場法（昭和23年法律第139号。以下「法」という。）第２条第３項及び第３条第２項の規定に基づき、公衆浴場設置の場所の配置の基準及び営業者が講じなければならない必要な措置の基準を定めるものとする。

全部改正〔昭和25年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例15号〕

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１)　普通浴場　温湯又は温泉を使用し、男女各１浴室に同時に多数人を入浴させる施設（以下「入浴施設」という。）であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活においてその健康の保持及び保健衛生上必要不可欠のものとして使用されるものをいう。

(２)　福利厚生浴場　国、地方公共団体、社会事業団体その他の団体又は会社等が、特定人の福祉又は福利厚生を目的として設置する入浴施設をいう。

(３)　その他の浴場　普通浴場及び福利厚生浴場及福利厚生浴場以外の公衆浴場をいう。

全部改正〔昭和44年条例44号〕、一部改正〔平成13年条例61号]

（配置の基準）

第２条の２　 新たに設置しようとする公衆浴場の設置の場所は、既設の普通浴場の浴場本屋と設置しようとする公衆浴場の浴場本屋との直線による最短距離が500メートル 以上離れた場所でなければならない。ただし、推定利用者の数、人口密度、土地の状況等を考慮し、知事が住民の健康の保持及び保健衛生上特に必要があると認 めたときは、この限りでない。

２　営業者が当該許可に係る公衆浴場の構造設備等を変更して福利厚生浴場又はその他の浴場を普通浴場にしようとするときは、当該変更後の公衆浴場の設置の場所について前項の規定を適用する。

３　 その他の浴場のうち家族ぶろ（主として同一の世帯に属する者又はこれに準ずる者が一時的に占有して使用することを目的とした温湯を用いる形態のその他の浴 場をいう。以下同じ。）の設置の場所は、第１項本文に定める配置の基準によるほか、その設置により当該地域に居住する住民にとり日常生活においてその健康 の保持及び保健衛生上必要不可欠の入浴施設として存在する既設の普通浴場の存立に影響を与えないと知事が認める場所でなければならない。

追加〔昭和44年条例44号〕、一部改正〔昭和53年条例12号・平成13年61号〕

（適用除外）

第２条の３　前条第１項の公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、次の各号に掲げる公衆浴場の営業の許可に係る場合については、適用しない。

(１)　福利厚生浴場を設置しようとするとき。

(２)　その他の浴場（家族ぶろを除き、かつ、当該その他の浴場の入浴料金が物価統制令（昭和21年勅令第118号）に基づく公衆浴場の入浴料金の統制額の５倍以上の額であるものに限る。）を設置しようとするとき。

(２)の２　既設の普通浴場に家族ぶろを併設しようとするとき。

(３)　温泉を加温しないで使用する公衆浴場（家族ぶろを除く。）で知事が認めるものを設置しようとするとき。

(４)　普通浴場の営業者が、天災、事変、火災その他の事由により、同一の場所に普通浴場を新築し、増築し、又は改築して引き続きこれを経営しようとするとき。

(４)の２　普通浴場の営業者が生前においてその営業を相続人に譲渡し、当該相続人が引き続き同一の場所で当該普通浴場を経営しようとするとき。

(５)　法人である営業者が解散した後、その法人の解散の際代表者であった者が、引き続き同一の場所で当該公衆浴場を経営しようとするとき。

追加〔昭和44年条例44号〕、一部改正〔昭和49年条例21号・53年12号・59年20号・61年18号・平成13年61号〕

（施設の基準）

第３条　 公衆浴場には、入浴者用の出入口、脱衣室、洗場、浴槽及び便所を、男子用と女子用とに区別して設けなければならない。ただし、福利厚生浴場又はその他の浴 場であって知事が出入口等を男子用と女子用とに区別して設ける必要がないと認めたものにあっては、男子用と女子用の区別をしないことができる。

２　公衆浴場（乳児が通常利用しないものを除く。）には、脱衣室で使用する衛生的な乳児用寝台を備えなければならない。

全部改正〔昭和41年条例13号〕、一部改正〔昭和44年条例44号・平成13年61号〕

（施設の構造）

第４条　公衆浴場の施設の構造は、次の各号によらなければならない。

(１)　脱衣室、洗い場及び浴槽は、外部から見通しができず、かつ、男子専用のものと女子専用のものとの相互間にも見通しができないようにし、浴槽は、男子浴槽内の湯が直接通じないようにすること。

(２)　浴室には、衛生上及び危害予防上適当な洗い場及び浴槽を設け、清潔で衛生的な湯及び冷水を備え付けて、常に入浴者の使用に応ずることができるようにすること。

(３)　洗い場及び浴槽は、洗浄に適する構造とし、洗い場の床面積が浴槽の大きさに応じた広さを有し、かつ、排水に便利な構造とすること。

(４)　削除

(５)　浴室及びサウナ室には、湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。

(６)　脱衣室の床面は、清掃に適する構造とすること。

(７)　脱衣容器、乳児用寝台等は、衛生保持に適する構造とすること。

(８)　入浴者用の便所は、男女各脱衣室にそれぞれ併設し、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること。

(９)　浴室及びサウナ室は、汚水が公衆衛生上支障がないように排出されて処理される構造とすること。

(10)　屋内の浴槽は、配管を通じて露天ぶろの浴槽水が混入しない構造とすること。

追加〔昭和25年条例17号〕、一部改正〔昭和25年条例48号・37年51号・41年13号・49年21号・平成３年40号・13年61号〕

（照明設備）

第５条　公衆浴場には、夜間は適当な照明を行い、かつ、停電その他照明事故のために、灯火、ローソク等の予備設備を備えなければならない。

一部改正〔昭和25年条例17号・48号・平成21年15号〕

（防寒装置）

第６条　公衆浴場には、冬季間その脱衣室に適当な防寒装置を備えなければならない。

一部改正〔昭和25年条例17号・48号・平成21年15号〕

（清潔保持の措置）

第７条　営業者は、公衆浴場の清潔保持のため、脱衣室、浴室、入浴者用の便所、サウナ室、サウナ設備及び露天ぶろについて次の措置を講じなければならない。

(１)　常に清潔を保つように毎日清掃し、定期的に消毒すること。

(２)　24時間以上取り替えないで循環させ、及びろ過している浴槽水（以下「連日使用型循環浴槽水」という。）を用いる浴槽は、前号の規定にかかわらず、１週間に１回以上清掃し、及び消毒すること。

(３)　浴槽水のろ過装置を１週間に１回以上洗浄し、及び消毒すること。

(４)　ねずみ、衛生害虫等を防除すること。

(５)　月１回以上は建具及び窓全部を開放し、十分乾燥させること。

２　営業者は、浴室で使用する水について、知事の定める水質基準を守るように努めなければならない。

一部改正〔昭和25年条例17号・48号・41年13号・平成３年40号・13年61号・21年15号〕

（その他の措置）

第８条　営業者は、次の措置を講じなければならない。

(１)　浴槽水は、常に豊富に補給し、かつ、毎日取り替えること。

(１)の２　連日使用型循環浴槽水の取替えは、前号の規定にかかわらず、１週間に１回以上行うこと。

(１)の３　気泡発生装置、シャワー設備その他の大気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。

(１)の４　気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりが入らないようにすること。

(２)　浴槽水は、随時温度計で検温し、常に適温に保つこと。ただし、温泉を加温することなく使用する浴場については、この限りでない。

(３)　公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省令第27号）第１条第３号の薬湯の場合は、同条の申請書に付記した配合分量を常に維持すること。

(４)　上がり湯は、常に清潔に保ち、欠乏しないようにすること。

(５)　浴室又は脱衣室の利用しやすい場所に、飲用に適する証明を経た飲用水を供給する設備を設けること。

(５)の２　洗い場には、適当な数の洗いおけ及び腰掛けを備え、毎日洗浄し、定期的に消毒すること。

(６)　入浴者にタオル、くし又はヘアブラシを貸与する場合は新しいもの又は消毒したものとし、かみそりを貸与する場合は新しいもののみとすること。

(７)　浴室内においては、入浴者に排便その他不潔な行為をさせないこと。

(８)　保護を要する老幼病者で適当な保護者のないものは、入浴させないこと。

(９)　12歳以上の男女を混浴させないこと。

(10)　蒸気パイプ等は、直接入浴者に接触しないようにすること。

(11)　サウナ室及びサウナ設備には温度調節装置を備え、サウナ室には非常警報装置を備えること。

(12)　サウナ室には、ボイラーを設けないこと。

(13)　サウナ室及びサウナ設備には、その利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置するとともに、必要に応じて湿度計を設置すること。

一部改正〔昭和25年条例17号・48号・37年51号・平成３年40号・13年61号・21年15号〕

（個室を設けるその他の浴場の基準）

第９条　個室を設けるその他の浴場（その他の浴場の一部に個室を設けるものの当該個室を設ける部分を含む。）にあっては、第４条から前条まで（第４条第１号、第２号及び第８号並びに前条第１号及び第12号を除く。）の規定によるほか、次の各号によらなければならない。

(１)　個室には、サウナ設備、砂ぶろ、ぬかぶろ等のほか、脱衣場、洗い場及びシャワー又は浴槽を設け、並びに上がり湯を備えること。

(２)　個室には、その内部が十分見通せる窓を設けるほか、外部から見通しができないようにし、出入口にかぎを設けないこと。

(２)の２　個室には、畳、じゅうたん等を敷き、又はエアマット、スポンジマット、座布団等を置かないこと。

(３)　個室には、ボイラーを設けないこと。

(４)　浴槽水は、入浴者ごとに取り替えること。

(５)　入浴者の使用に供する衣類は、入浴者ごとに消毒すること。

(６)　入浴者に接する従業員には、清潔で、かつ、風紀を乱すおそれのない衣服を着用させること。

(７)　個室には、風紀を乱すおそれのある文書、図面その他の物を展示しないこと。

(８)　入浴者用の便所を設け、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること。

(９)　個室の照明の点滅装置は、当該個室の外に設けること。

追加〔昭和37年条例51号〕、一部改正〔昭和41年条例13号・49年21号・平成３年40号・13年61号〕

（個室を設けないその他の浴場の基準）

第９条の２　 第４条第１号及び第８号並びに前条（第２号、第４号、第８号及び第９号を除く。）の規定は、個室を設けないその他の浴場について準用する。この場合におい て、前条第１号中「個室」とあるのは「浴室」と、「脱衣場、洗い場」とあるのは「洗い場」と、同条第２号の２、第３号及び第７号中「個室」とあるのは「浴 室」と読み替えるものとする。

追加〔昭和41年条例13号〕、一部改正〔昭和44年条例44号・平成３年40号・13年61号〕

（構造設備の変更の制限）

第10条　前各条に規定するもののほか、法第２条の規定による許可を受けた構造設備を変更して、公衆衛生上支障を来すおそれがある構造設備としてはならない。

全部改正〔昭和24年条例83号〕、一部改正〔昭和25年条例17号・48号・37年51号・平成21年15号〕

（知事への委任）

第11条　この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

追加〔昭和24年条例83号〕、一部改正〔昭和25年条例17号・48号・28年27号・37年51号・平成21年15号〕

附　則

１　この条例は、公布の日から、これを施行する。

一部改正〔平成21年条例15号〕

２　知事は、平成21年４月１日から起算して５年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

追加〔平成21年条例15号〕

附　則（昭和24年９月16日条例第83号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和25年４月18日条例第17号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和25年８月８日条例第48号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和28年１月７日条例第27号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年９月１日から適用する。

附　則（昭和28年４月１日条例第63号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和29年４月20日条例第13号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和29年８月１日条例第52号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和33年４月１日条例第24号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和37年11月１日条例第51号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和41年４月８日条例第13号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和44年10月23日条例第44号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　 この条例による改正後の公衆浴場法施行条例第２条の２及び第２条の３の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した公衆浴場法（昭和23年法律第 139号）第２条第１項の公衆浴場の営業の許可（以下「営業の許可」という。）に係る配置基準から適用し、同日前に申請を受理した営業の許可に係る配置基 準については、なお従前の例による。

附　則（昭和49年４月６日条例第21号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　 この条例による改正後の公衆浴場法施行条例（以下「改正後の条例」という。）第２条の３の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した公衆浴場法（昭 和23年法律第139号）第２条第１項の公衆浴場の営業の許可（以下「営業の許可」という。）に係る配置基準から適用し、同日前に申請を受理した営業の許 可に係る配置基準については、なお従前の例による。

３　この条例の施行の際現に営業の許可を受けている者から、昭和50年３月31日までの間に、公衆浴場を承継して同一の場所で引き続き当該公衆浴場を経営しようとする者に対する配置基準の適用については、改正後の条例第２条の３の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４　この条例の施行の際現に営業の許可を受けている者に対する個室を設ける特殊浴場の基準の適用については、改正後の条例第９条（第２号の２を除く。）の規定にかかわらず、昭和49年６月30日までの間は、なお従前の例による。

附　則（昭和53年３月31日条例第12号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　 この条例による改正後の公衆浴場法施行条例第２条の２及び第２条の３の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した公衆浴場法（昭和23年法律第 139号）第２条第１項の公衆浴場の営業の許可（以下「営業の許可」という。）に係る配置基準から適用し、同日前に申請を受理した営業の許可に係る配置基 準については、なお従前の例による。

附　則（昭和59年４月１日条例第20号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

１　この条例は、昭和59年10月１日から施行する。

２　 この条例による改正後の公衆浴場法施行条例第２条の３の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第２条第 １項の公衆浴場の営業の許可（以下「営業の許可」という。）に係る配置基準から適用し、同日前に申請を受理した営業の許可に係る配置基準については、なお 従前の例による。

附　則（昭和61年４月１日条例第18号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、昭和61年６月24日から施行する。

附　則（平成３年12月25日条例第40号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

この条例は、平成４年２月１日から施行する。

附　則（平成13年10月19日条例第61号）

〔公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の附則〕

１　この条例は、平成13年11月１日から施行する。

２　この条例の施行の際現に公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第２条第１項の許可を受けている者が設置している露天ぶろについては、この条例による改正後の公衆浴場法施行条例第４条第10号の規定は、平成14年10月31日までの間は、適用しない。

附　則（平成21年３月31日条例第15号抄）

〔北海道条例の整備に関する条例の附則〕

１　この条例は、公布の日から施行する。（後略）