○旅館業法施行細則（昭和40年7月13日規則52号）

旅館業法施行細則

昭和四十年七月十三日

規則第五十二号

|  | 改正 | 昭和四四年 三月三一日規則第八号 | 昭和四五年 一月二〇日規則第五号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昭和五三年一〇月一一日規則第七六号 | 昭和六一年 六月二〇日規則第四四号 |  |
|  |  | 昭和六三年 四月三〇日規則第四一号 | 平成 二年一二月二五日規則第七一号 |  |
|  |  | 平成一一年 三月三一日規則第五一号 | 平成一四年 三月一九日規則第一八号 |  |
|  |  | 平成一五年 三月一八日規則第二二号 | 平成一七年 三月一五日規則第九号 |  |
|  |  | 平成二〇年 六月 六日規則第六五号 | 平成二二年 三月 九日規則第五号 |  |

旅館業法施行細則をここに公布する。

旅館業法施行細則

（許可申請書の様式等）

第一条　旅館業法施行規則（昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。）第一条第一項の申請書の様式は、様式第一号のとおりとする。

２　前項の申請書には、省令第一条第二項の図面のほか、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

一　当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね百五十メートルの区域内に存する旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。）第三条第三項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図

二　入浴設備の原湯、原水、上り用湯又は上り用水に水道水以外の水を使用する場合にあつては、当該水の水質検査（第八条第一項に規定する水質の基準に適合していることを確認するための検査をいう。）の結果を記載した書面の写し

一部改正〔昭和四五年規則五号・五三年七六号・六一年四四号・平成二〇年六五号〕

（旅館業許可書等の交付）

第二条　保健所長は、法第三条第一項本文の許可をするときは、申請者に様式第二号の旅館業許可書を交付するものとする。

２　保健所長は、法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項本文の許可を与えないときは、申請者に様式第三号の旅館業不許可通知書を交付するものとする。

一部改正〔昭和四五年規則五号・五三年七六号・六一年四四号・六三年四一号・平成一五年二二号・二〇年六五号〕

（営業者たる法人の地位の承継承認申請書の様式等）

第三条　省令第二条第一項の申請書の様式は、様式第四号のとおりとする。

２　前項の申請書には、省令第二条第二項の定款又は寄附行為の写しのほか、当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね百五十メートルの区域内に存する法第三条第三項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図を添付しなければならない。

追加〔昭和六一年規則四四号〕、一部改正〔昭和六三年規則四一号・平成一五年二二号・二〇年六五号〕

（営業者たる被相続人の地位の承継承認申請書の様式等）

第四条　省令第三条第一項の申請書の様式は、様式第五号のとおりとする。

２　前項の申請書には、省令第三条第二項の書類のほか、当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね百五十メートルの区域内に存する法第三条第三項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図を添付しなければならない。

追加〔昭和六一年規則四四号〕、一部改正〔昭和六三年規則四一号・平成一五年二二号・二〇年六五号〕

（旅館業承継承認書の交付）

第五条　保健所長は、法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の承認をするときは、申請者に様式第六号の旅館業承継承認書を交付するものとする。

追加〔昭和六一年規則四四号〕、一部改正〔昭和六三年規則四一号・平成一五年二二号・二〇年六五号〕

（旅館業許可事項の変更等の届出）

第六条　省令第四条の規定による届出は、様式第七号の旅館業許可事項変更届又は様式第八号の旅館業停止（廃止）届により行うものとする。

全部改正〔平成二〇年規則六五号〕

（宿泊者名簿の記載事項）

第七条　省令第四条の二第二号の知事が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。

一　到着日時

二　出発日時

三　年齢

四　性別

全部改正〔平成一七年規則九号〕、一部改正〔平成二〇年規則六五号〕

（水質の基準）

第八条　水道水以外の水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上り用水の水質について、旅館業法施行条例（昭和三十三年埼玉県条例第十四号。以下「条例」という。）第五条第三号ロ、第九条第六号ロ、第十条第六号イ、第十一条第八号イ及び第十二条第三号イの規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によつて行う検査における同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと法第三条第一項本文の許可を行う者（次項において「許可権者」という。）が認めるときは、同表第一号から第四号までの規定の全部又は一部を適用しないこととすることができる。

|  | 一 色度 | 比色法、透過光測定法又は連続自動測定機器による透過光測定法 | 五度以下であること。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二 濁度 | 比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 | 二度以下であること。 |  |
|  | 三 水素イオン濃度 | ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法 | 水素指数五・八以上八・六以下であること。 |  |
|  | 四 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 全有機炭素計測定法 | 一リットル中に三ミリグラム以下であること。 |  |
|  | 五 大腸菌 | 特定酵素基質培地法 | 検出されないこと。 |  |
|  | 六 レジオネラ属菌 | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 | 検出されないこと（百ミリリットル中に十コロニー・フォーミング・ユニット未満）。 |  |

２　浴槽水の水質について、条例第五条第三号ロの規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によつて行う検査における同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水、浴用剤等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと許可権者が認めるときは、同表第一号又は第二号の規定を適用しないこととすることができる。

|  | 一 濁度 | 比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 | 五度以下であること。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 滴定法 | 一リットル中に二十五ミリグラム以下であること。 |  |
|  | 三 大腸菌群 | 下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和三十七年厚生省・建設省令第一号）第六条に規定する方法 | 一ミリリットル中に一個以下であること。 |  |
|  | 四 レジオネラ属菌 | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 | 検出されないこと（百ミリリットル中に十コロニー・フォーミング・ユニット未満）。 |  |

追加〔平成二〇年規則六五号〕、一部改正〔平成二二年規則五号〕

（水質検査）

第九条　条例第五条第三号ハの規定による水質検査は、次の表の上欄に掲げる事項につき、同表の中欄に掲げる浴槽水について同表の下欄に掲げる頻度で行い、前条第二項に規定する水質の基準に適合していることを確認するために行うものとする。

|  | レジオネラ属菌 | 毎日完全に換水している浴槽水 | 一年に一回以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 連日使用している浴槽水 | 六月に一回以上 |  |
|  |  | 知事が告示で定める浴槽水 | 知事が告示で定める頻度 |  |

全部改正〔平成二〇年規則六五号〕、一部改正〔平成二二年規則五号〕

（浴槽水の消毒方法）

第十条　条例第五条第三号ト(４)の規定による浴槽水の消毒は、塩素系薬剤を用いて行うものとする。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤を用いた場合と同等以上の消毒効果を有する消毒方法により行うものとする。

追加〔平成二〇年規則六五号〕

（責任者の届出）

第十一条　条例第十四条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一　責任者を選任し、又は変更した営業施設の名称及び所在地

二　責任者を選任し、又は変更した年月日

２　条例第十四条の規定による届出は、様式第九号の責任者選任届又は様式第十号の責任者変更届により行うものとする。

追加〔平成二〇年規則六五号〕

附　則

（施行期日）

１　この規則は、昭和四十年八月一日から施行する。

（旅館業法施行細則の廃止）

２　旅館業法施行細則（昭和三十三年埼玉県規則第二十八号）は、廃止する。

（経過措置）

３　この規則の施行の際現に提出されている営業許可申請書は、この規則に基づき提出された営業許可申請書とみなす。

４　この規則の施行の際現に法第三条第一項本文の許可を受けた者の経営に係る旅館業の施設又は建築工事中の旅館業の施設の構造設備について、第三条第三項、第四項第二号及び第三号、第五項、第六項第一号及び第二号並びに第七項の規定に適合しない部分がある場合においては、これらの規定にかかわらず、当該部分の構造設備を変更する場合を除き、当該旅館業の施設に対する構造設備の基準は、なお、従前の例による。

附　則（昭和四十四年三月三十一日規則第八号）

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附　則（昭和四十五年一月二十日規則第五号）

この規則は、昭和四十五年二月一日から施行する。

附　則（昭和五十三年十月十一日規則第七十六号）

１　この規則は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

２　この規則の施行の際現に改正前の旅館業法施行細則の規定に基づき提出されている営業許可申請書は、改正後の旅館業法施行細則の規定に基づき提出された営業許可申請書とみなす。

３　この規則の施行の際現に法第三条第一項本文の許可を受けている者の経営に係る旅館業の施設又は建築工事中の旅館業の施設の構造設備について、改正後の旅館業法施行細則第三条の規定に適合しない部分がある場合においては、同条の規定にかかわらず、当該部分の構造設備を変更する場合を除き、当該旅館業の施設に対する構造設備の基準は、なお、従前の例による。

附　則（昭和六十一年六月二十日規則第四十四号）

この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

附　則（昭和六十三年四月三十日規則第四十一号）

１　この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。

２　次に掲げる施設の構造設備について、改正後の第二条第一項第一号及び第四号イからハまで、同条第二項第一号及び第四号イからハまで並びに同条第三項第一号及び第六号イからハまでに定める基準に適合しない部分がある場合においては、これらの規定にかかわらず、当該部分の構造設備を変更する場合を除き、当該旅館業の施設に対する構造設備の基準は、なお従前の例による。

一　この規則の施行の際現に旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第三条第一項本文の許可（以下「営業の許可」という。）を受けている者の経営に係る旅館業の施設

二　この規則の施行の際現にされている営業の許可の申請に係る旅館業の施設

三　この規則の施行の日（以下この号において「施行日」という。）前に建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項本文の規定による確認の申請がされた施設で、施行日以後にされる営業の許可の申請（当該確認の申請の日から一年以内にされるものに限る。）に係る旅館業の施設

３　前項各号に掲げる施設の構造設備について、改正後の第二条第一項第三号、第四号ニ、第五号及び第十号並びに同条第二項第三号、第四号ニ、第五号及び第八号並びに同条第三項第五号、第六号ニ、第七号及び第十号に定める基準に適合しない部分がある場合においては、これらの規定にかかわらず、当該旅館業の施設に対する構造設備の基準は、昭和六十五年七月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附　則（平成二年十二月二十五日規則第七十一号）

この規則は、平成三年一月一日から施行する。ただし、様式第一号から様式第七号まで及び様式第九号の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則（平成十一年三月三十一日規則第五十一号）

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則（平成十四年三月十九日規則第十八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成十五年三月十八日規則第二十二号）

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則（平成十七年三月十五日規則第九号）

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則（平成二十年六月六日規則第六十五号）

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則（平成二十二年三月九日規則第五号）

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第九条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

様式第１号

（第１条関係）

全部改正〔平成20年規則65号〕

様式第２号

（第２条関係）

全部改正〔平成20年規則65号〕

様式第３号

（第２条関係）

全部改正〔平成20年規則65号〕

様式第４号

（第３条関係）

全部改正〔平成20年規則65号〕

様式第５号

（第４条関係）

全部改正〔平成20年規則65号〕

様式第６号

（第５条関係）

全部改正〔平成20年規則65号〕

様式第７号

（第６条関係）

全部改正〔平成20年規則65号〕

様式第８号

（第６条関係）

全部改正〔平成20年規則65号〕

様式第９号

（第11条関係）

追加〔平成20年規則65号〕

様式第10号

（第11条関係）

追加〔平成20年規則65号〕