○山梨県旅館業法施行条例

昭和三十三年八月十一日

山梨県条例第二十九号

山梨県旅館業法施行条例の全部を改正する条例を次のように公布する。

山梨県旅館業法施行条例(昭和二十四年二月山梨県条例第八号)の全部を次のように改正する。

山梨県旅館業法施行条例

(趣旨)

第一条　この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第三項第三号及び第四項、 第三条の二第二項、第三条の三第三項、第四条第二項並びに第五条第三号並びに旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条 の規定により、旅館業を営む者が営業の施設について講じなければならない衛生措置の基準、営業の施設の構造設備の基準等に関し必要な事項を定めるものとす る。

(昭四六条例八・全改、昭六一条例一一・平一五条例二五・一部改正)

(構造設備の基準)

第二条　令第一条第一項第十一号の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　施設の外壁、屋根その他の外観は、善良な風俗を害するようなものでないこと。

二　宿泊者その他の利用者(以下「宿泊者等」という。)の需要を満たすことができる適当な広さのロビー及び食堂(調理場を含む。)を有すること。

三　玄関帳場は、次の要件を満たすものであること。

イ　宿泊者等のすべてが通過する場所に設けられていること。

ロ　宿泊者等の出入りを容易に見通すことができること。

ハ　事務を執るに適した広さの受付台を有し、及び宿泊者と従業員が面接できる構造であること。

四　浴室、シャワー室及び脱衣場の内部が、外部から容易に見えない構造であること。

五　便所は、換気設備を有すること。

六　便所を付設していない客室を有する階にあつては、共同用の便所を設けること。

2　令第一条第二項第十号の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、前項第一号及び第三号から第五号までの規定を準用するほか、宿泊者の需要を満たすことができる規模の調理場及び配ぜん室を有することとする。

3　令第一条第三項第七号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、第一項第一号及び第三号から第五号までの規定を準用するほか、次のとおりとする。

一　一客室の床面積は、七平方メートル以上であること。

二　階層式寝台を設ける場合にあつては、二層とし、及び幅が〇・九メートル以上であり、かつ、長さが一・八五メートル以上であること。

4　令第一条第四項第五号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、第一項第五号の規定を準用するほか、一客室の床面積は、七平方メートル以上であることとする。

(平一五条例二五・追加)

(社会教育施設等)

第三条　法第三条第三項第三号(法第三条の二第二項及び第三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による社会教育に関する施設その他の施設で、学校及び児童福祉施設に類するものは、次の各号に掲げるとおりとする。

一　社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館

二　図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

三　博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館及び同法第二十九条に規定する博物館に相当する施設

四　前各号のほか教育、文化、スポーツ等に関する施設のうち、主として児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条に定める児童をいう。以下同じ。)の利用に供し、又は多数の児童の利用に供される施設で、知事が指定するもの

2　知事は、前項第四号の施設として、その指定をしたときは、当該施設を告示しなければならない。

(昭四六条例八・追加、昭六一条例一一・一部改正、平一五条例二五・旧第二条繰下)

(営業の許可について意見を求める者)

第四条　法第三条第四項(法第三条の二第二項及び第三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により、知事 が営業の許可を与える場合において前条第一項に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、意見を求めなければならない者 は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　当該施設の設置者が国であるときは、当該施設の長

二　当該施設の設置者が地方公共団体であるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

三　前二号に掲げる施設以外の施設であつて、当該施設について監督庁があるときは当該監督庁、監督庁がないときは当該施設の所在する市町村の長

(昭四六条例八・追加、昭六一条例一一・一部改正、平一五条例二五・旧第三条繰下)

(衛生措置の基準)

第五条　法第四条第二項の規定による措置の基準は、次の各号のとおりとする。

一　営業施設の換気については、次の措置を講ずること。

イ　換気口は、常に開放しておくこと。

ロ　機械換気設備を有する場合は、充分な運転を行うこと。

二　営業施設の採光及び照明については、次の照度を有すること。

イ　客室、応接室及び食堂　四十ルツクス以上

ロ　調理場及び配ぜ、ん、室　五十ルツクス以上

ハ　浴室、洗面所、便所等　二十ルツクス以上

ニ　廊下及び階段　二十ルツクス以上(深夜においては十ルツクス以上)

三　営業施設の防湿については、次の措置を講ずること。

イ　排水設備は、流通を良好にし、排水に支障のないようにしておくこと。

ロ　客室の床が木造であるときは、床下の通風を良好にしておくこと。

四　客室の収容定員は、次の基準によるものとし、各室の入口にこれを表示しておくこと。

イ　ホテル営業、旅館営業及び下宿営業

客室の有効面積三・三平方メートル以上について　一人

ロ　簡易宿所営業

客室の有効面積一・六平方メートル以上について　一人

五　客室にガス設備のある場合は、客のみやすい箇所にガスのせんの所在場所、ガスの元せんの所在場所、ガスの元せんの開閉時間及びガスの使用方法についての注意書を掲示し、ガスの元せんは、客室の客の安全を確めた後でなければ開放してはならない。

六　客室には、くず入れを備え、廊下その他適当な場所には、消毒薬を入れたたんつぼを備えておくこと。

七　寝具類の基準は、次によること。

イ　ふとん及びまくらには、清潔な敷布、ふとんえり及びまくらおおい等を用いること。

ロ　敷布、ふとんえり、まくらおおい及び浴衣は、一客ごとに洗た、く、すること。

ハ　寝具類は、常に清潔にし、随時日光にさらす等適当な方法により消毒すること。

八　湯そ、う、の湯は、常に清潔にし、湯水は、充分に供給すること。

九　洗面所の湯水は、飲用に適するものを充分に供給すること。

十　便所は、汲取口のふたを密閉する等昆虫が発生しないようにするとともに、手洗設備の水は、常に清潔なものを充分に供給すること。

十一　常に営業施設の内外の清掃に努めるとともに、そ、族昆虫の発生防止及び駆除に努めること。

2　知事は、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域に あるもの、修学旅行等の団体を宿泊させるものその他特別の事情があるものについては、前項第二号、同項第四号又は同項第七号ロに規定する基準に関し、必要 な特例を規則で定めることができる。

(昭四六条例八・旧第二条繰下、平一五条例二五・旧第四条繰下)

(宿泊を拒むことができる理由)

第六条　法第五条第三号の規定により宿泊を拒むことができる事由は、宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときとする。

(昭四六条例八・旧第三条繰下、昭六三条例一九・一部改正、平一五条例二五・旧第五条繰下)

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

附　則(昭和四六年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附　則(昭和六一年条例第一一号)

この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

附　則(昭和六三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

附　則(平成一五年条例第二五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。