世田谷区旅館業法施行条例

平成24年３月６日
条例第20号

（趣旨）

第１条　この条例は、旅館業法（昭和23年法律第138号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（社会教育施設等）

第２条　法第３条第３項第３号の条例で定める施設は、次のとおりとする。

(１)　学校教育法（昭和22年法律第26号）第134条第１項の各種学校で、その教育課程が同法第１条の学校（大学を除く。）の教育課程に相当するもの

(２)　図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館

(３)　前２号に掲げるもののほか、主に児童の利用に供する施設又は多数の児童の利用に供される施設で、規則で定めるもの。

（意見聴取）

第３条　法第３条第４項の条例で定める者は、次の各号に掲げる施設について、当該各号に定める者とする。

(１)　国が設置する施設　当該施設の長

(２)　地方公共団体が設置する施設　当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(３)　国及び地方公共団体以外の者が設置する施設　当該施設を監督する行政庁。ただし、当該施設を監督する行政庁がないときは、区長

（宿泊者の衛生に必要な措置等の基準）

第４条　法第４条第２項の規定により条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

(１)　営業の施設については、次に掲げる換気措置を講じること。

ア　換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。

イ　機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。

ウ　客室内の空気中の炭酸ガス濃度は、0.15パーセント以下とすること。

(２)　営業の施設の採光及び照明は、次に掲げる照度を有するようにすること。

ア　客室、脱衣室及び便所　70ルクス以上

イ　廊下及び階段　常時70ルクス以上。ただし、午後11時から翌日の午前６時までは常時10ルクス以上

ウ　浴室　20ルクス以上

(３)　営業の施設については、次に掲げる防湿措置を講じること。

ア　排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。

イ　客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておくこと。

(４)　営業の施設内は、常に清潔にしておくこと。

(５)　寝具類については、次に掲げる措置を講じること。

ア　布団及び枕は、清潔なシーツ又はカバーで適切に覆うこと。

イ　シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。

ウ　布団及び枕は、日光消毒その他の適当な方法により消毒すること。

エ　布団及び枕は、適当な方法により湿気を除くこと。

(６)　客室には、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。

ア　ホテル営業、旅館営業及び下宿営業の施設　有効面積（一の客室の面積のうち規則で定めるところにより算定した有効部分の面積をいう。以下同じ。）３平方メートルについて１人（おおむね50人以上の団体を宿泊させる旅館営業の施設にあっては、有効面積1.5平方メートルについて１人）

イ　簡易宿所営業の施設　有効面積1.5平方メートルについて１人

(７)　客室にガス設備を設ける場合は、次に掲げる措置を講じること。

ア　宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を掲示しておくこと。

イ　元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。

(８)　浴室については、次に掲げる措置を講じること。

ア　浴槽水は、規則で定める水質基準に適合する状態を保つこと。

イ　湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること。

ウ　浴槽は、１日に１回以上換水し、清掃すること。ただし、循環ろ過を行っている浴槽で、区長が衛生上支障がないと認めるものは、７日以内に１回以上換水すること。

エ　共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。

オ　貯湯槽（宿泊者が入浴し、シャワーを浴び、洗面し、又はこれらに類する用に使用する湯を貯留する槽をいう。以下同じ。）を使用するときは、次に掲げる措置を講じること。

(ア)　貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、１年に１回以上清掃及び消毒を行うこと。

(イ)　貯湯槽内の湯を摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合は、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。

カ　浴槽水を循環利用する設備を使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。

(ア)　ろ過器は、１週間に１回以上逆洗浄を行い、生物膜その他のろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。

(イ)　循環配管は、１週間に１回以上内部の消毒を行うこと。

(ウ)　集毛器は、毎日清掃を行うこと。

(エ)　浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が１リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合は、塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒を併用すること。

(オ)　浴槽水は、レジオネラ属菌について１年に１回以上水質検査を行うこと。

キ　オ及びカに規定する措置の実施状況を記録し、３年間保存すること。

(９)　洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること。

(10)　客室、脱衣室等に、くし、コップその他の用品を備え付ける場合は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。

(11)　便所に備え付ける手ぬぐいその他これに類するものは、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。

(12)　宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として営業の施設ごとに管理者を置くこと。この場合においては、営業者自らが管理者となることを妨げない。

(13)　営業の施設に規則で定める事項を記載した営業従事者名簿を据え置くこと。

２　営業の施設（下宿営業の施設を除く。）のうち季節的に利用されるものその他特別の事情があるものについては、区長が公衆衛生の維持に支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

(１)　前項第２号アからウまでに掲げる場所の照度　同号アからウまでのそれぞれに定める照度の２分の１の照度

(２)　前項第６号アに掲げる基準　有効面積1.5平方メートルについて１人

（宿泊を拒むことができる事由）

第５条　法第５条第３号の条例で定める事由は、宿泊し、又は宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるときとする。

（ホテル営業の施設の構造設備の基準）

第６条　旅館業法施行令（昭和32年政令第152号。以下「政令」という。）第１条第１項第11号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(１)　宿泊者の利用しやすい位置に、適当な広さの玄関帳場を設置すること。

(２)　玄関帳場には、宿泊料を表示しておくこと。

(３)　宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さのロビーを有すること。

(４)　客室は、次に掲げる基準によること。

ア　１客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、政令第１条第１項第２号イ又は第３号に規定する面積以上であること。

イ　睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造であること。

ウ　客室の入口には、室番号又は室名を表示しておくこと。

エ　客室には、定員を表示しておくこと。

(５)　宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。

(６)　寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。

(７)　浴室は、次に掲げる基準によること。

ア　洋式浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造であること。

イ　共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合は、十分な広さの脱衣室を付設すること。

ウ　和式浴室を設ける場合は、十分な数の上がり湯栓及び水栓を有すること。

エ　浴槽水を循環利用する設備を使用する場合は、次に掲げる構造設備の基準によること。

(ア)　ろ過器は十分なろ過能力を有するものとし、ろ過器の上流に集毛器を設置すること。

(イ)　ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合は、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

(ウ)　循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワーその他これらに類する用に再利用しない構造であること。

(エ)　浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

(オ)　入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

(カ)　循環水取入口は、入浴者の吸引事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

(８)　客室にガス設備を設ける場合は、次に掲げる基準によること。

ア　専用の元栓を有すること。

イ　ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。

(９)　便所は、次に掲げる基準によること。

ア　各階に設置し、防虫及び防臭の設備並びに手洗い設備を有すること。

イ　便所を付設していない客室を有する階には、それぞれ男女を区分した共同便所を設け、規則で定める数の便器を設置すること。

(10)　共同洗面所を設ける場合は、規則で定める数の給水栓を設置すること。

（旅館営業の施設の構造設備の基準）

第７条　政令第１条第２項第10号の条例で定める構造設備の基準は、客室と他の客室、廊下等とを壁、ふすま、板戸又はこれらに類する物を用いて区画することとする。

２　前条各号（第３号を除く。）の規定は、旅館営業の施設について準用する。この場合において、同条第４号ア中「政令第１条第１項第２号イ又は第３号」とあるのは「政令第１条第２項第２号又は第３号」と読み替えるものとする。

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準）

第８条　政令第１条第３項第７号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(１)　宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。

(２)　１客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、３平方メートル以上であること。

(３)　客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、政令第１条第３項第１号に規定する面積以上であること。

(４)　階層式寝台を設ける場合は、２層とすること。

(５)　多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の２分の１未満とすること。

２　第６条第１号、第２号、第４号（アを除く。）及び第５号から第10号まで並びに前条第１項の規定は、簡易宿所営業の施設について準用する。

（下宿営業の施設の構造設備の基準）

第９条　政令第１条第４項第５号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(１)　１客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、4.9平方メートル以上であること。

(２)　各客室には、押入れを設けること。

２　第６条第４号イ及びウ、第７号から第10号まで及び第７条第１項の規定は、下宿営業の施設について準用する。

（構造設備基準の適用除外）

第10条　旅館業法施行規則（昭和23年厚生省令第28号）第５条第１項の施設について、その構造設備が第７条及び第８条の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難く、かつ、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、次の各号に掲げる営業の施設について、当該各号に掲げる基準を適用しないことができる。

(１)　旅館営業の施設　第７条第２項において準用する第６条第５号、第６号、第７号イ及びウ、第９号並びに第10号の基準

(２)　簡易宿所営業の施設　第８条第１項第１号及び第５号、同条第２項において準用する第６条第５号、第６号、第７号イ及びウ、第９号並びに第10号の基準

２　前項に定める場合のほか、旅館営業、簡易宿所営業又は下宿営業の施設について、その構造設備が第７条第２項、第８条第２項及び前条第２項において準用する第６条第９号及び第10号の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難く、かつ、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、これらの基準によらないことができる。

（委任）

第11条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附　則

１　この条例は、平成24年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２　施行日において現に法第３条第１項の許可（以下「許可」という。）を受けている営業の施設（以下「既存営業施設」という。）又は施行日において現に許可の申請がなされている営業の施設（以下「申請中の営業施設」という。）の照明設備については、第４条第１項第２号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、既存営業施設にあっては施行日後に、申請中の営業施設にあっては当該申請に対する許可の日後に営業の施設を増築し、若しくは改築し、又はその大規模な修繕若しくは模様替えをする場合は、この限りでない。

３　既存営業施設又は申請中の営業施設については、温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第２条第１項の温泉をいう。）を貯留する貯湯槽に限り、第４条第１項第８号オの規定を適用する。ただし、既存営業施設にあっては施行日後に、申請中の営業施設にあっては当該申請に対する許可の日後に営業の施設を増築し、若しくは改築し、又はその大規模な修繕若しくは模様替えをする場合は、この限りでない。