○中央区旅館業法施行条例

平成二十四年三月三十日

条例第十六号

中央区旅館業法施行条例

(趣旨)

第一条　この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第三項第三号及び第四項、第四条第二項並びに第五条第三号並びに旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「政令」という。)第一条第一項第十一号、第二項第十号、第三項第七号及び第四項第五号の規定に基づき、法及び政令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条　この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(旅館業の施設の設置場所において配慮すべき施設等)

第三条　法第三条第三項第三号に規定する条例で定める施設は、中央区の区域内(以下「区内」という。)に存する施設で、次に掲げるものとする。

一　学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校で、同法第一条に規定する学校(大学を除く。)に相当する教育課程を実施するもの

二　図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

三　前二号に掲げるもののほか、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、区長が指定するもの

2　区長は、前項第三号に規定する施設を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(意見聴取)

第四条　法第三条第四項に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一　国が設置した前条第一項第二号及び第三号に規定する施設　当該施設の長

二　地方公共団体が設置した前条第一項各号に規定する施設　当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

三　国及び地方公共団体以外のものが設置した前条第一項各号に規定する施設　当該施設を監督する行政庁(監督する行政庁がないときは、区長)

(宿泊者の衛生に必要な措置の基準)

第五条　法第四条第二項の措置の基準(以下「措置基準」という。)で、区内の旅館業の施設(以下「営業施設」という。)の換気に係るものは、次のとおりとする。

一　換気のために設けられた通気孔を常に開放すること。

二　必要に応じて客室の換気を行い、客室内の空気に占める炭酸ガスの割合を区規則で定める割合以下とすること。

2　営業施設の採光又は照明に係る措置基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める照度を有することとする。

一　客室、応接室及び食堂　それぞれにつき四十ルクス以上

二　調理場及び配膳室　それぞれにつき五十ルクス以上

三　廊下及び階段　それぞれにつき常時二十ルクス以上(ただし、午後十一時から翌日の午前六時までの間にあっては、十ルクス以上)

四　浴室、脱衣室、洗面所、便所等　それぞれにつき二十ルクス以上

3　営業施設の防湿に係る措置基準は、次のとおりとする。

一　雨水及び汚水の排水に支障のないよう、排水設備の水流を常に良好にすること。

二　客室の床が木造である場合は、床下の通風を常に良好にすること。

4　営業施設の清潔に係る措置基準は、営業施設内に備えるくし、コップ、手ぬぐい、寝具類その他の宿泊者の用に供するものを常に清潔にするとともに、宿泊者の用に供する湯水を常に清浄にすることとする。

5　営業施設の客室の衛生に係る措置基準は、次のとおりとする。

一　一の客室に次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。

イ　ホテル営業、旅館営業及び下宿営業の施設　それぞれ一の客室の有効面積(寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供することができる部分の床面積を合計することにより算定した有効部分の面積をいう。以下同じ。)三平方メートルにつき一人

ロ　簡易宿所営業の施設　一の客室の有効面積一・五平方メートルにつき一人

二　客室にガス設備を設置する場合は、宿泊者の見やすい箇所に客室内の元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を掲示すること。

6　営業施設の浴室の衛生に係る措置基準は、次のとおりとする。

一　浴槽に清浄な湯水を十分に供給するとともに、共同用の浴室の浴槽には宿泊者の利用している間、湯水を常に満杯に保つこと。

二　浴槽水の交換を区規則で定める回数以上行うとともに、浴槽を十分に清掃すること。

三　温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)を使用するときは、次のとおりとすること。

イ　貯湯槽の内部の汚れ等の状況について随時点検し、区規則で定める回数以上の清掃及び消毒を行うこと。

ロ　貯湯槽内の湯を区規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合は、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。

四　ろ過器その他の機器(以下「ろ過器等」という。)を使用して浴槽水を循環させるときは、次のとおりとすること。

イ　ろ過器のろ材に付着した生物膜等の汚れを除去するための逆洗浄等を区規則で定める回数以上行い、かつ、内部の消毒を行うこと。

ロ　浴槽水を循環させるための配管の内部の消毒を区規則で定める回数以上行うこと。

ハ　集毛器の内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去するための清掃を区規則で定める回数以上行うこと。

ニ　塩素系薬剤により浴槽水の消毒を行い、当該浴槽水の遊離残留塩素を区規則で定める濃度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合は、塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用し、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。

ホ　浴槽水の水質検査を区規則で定める回数以上行うこと。

五　前二号に規定する清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、当該記録に係る書類を三年間保存すること。

(管理者の設置)

第六条　営業者は、営業施設の衛生上の維持管理を適正に行うため、営業施設ごとに管理者を置かなければならない。ただし、同一の営業者が経営する営業施設が近接する場合であって、区長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、複数の営業施設の管理者を同一人が兼務することができる。

(宿泊を拒むことができる事由)

第七条　法第五条第三号に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一　宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあること。

二　宿泊者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたこと。

(営業者の遵守事項)

第八条　営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一　客室の入り口に室番号又は室名を表示すること。

二　客室に定員を表示した案内書等を備え付けること。

三　玄関帳場及び客室に宿泊料金を表示した案内書等を備え付けること。

四　営業施設に営業従事者名簿を備え付け、区規則で定める事項を記載すること。

(ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第九条　区内のホテル営業の施設(以下「ホテル営業施設」という。)における政令第一条第一項第十一号に規定する構造設備の基準(以下この条において「構造設備の基準」という。)で、調理場に係るものは、次のとおりとする。

一　宿泊者の食事を調理するために必要な広さを有し、かつ、壁等により他の部屋等から区画されていること。

二　出入口、窓その他開閉する箇所には防虫設備を、排水口には防そ設備を設けていること。

三　調理場の換気に有効な換気設備を設置していること。

2　ホテル営業施設の玄関帳場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　収容人員に相応した広さを有していること。

二　宿泊者以外の者をみだりに客室に入室させないよう、宿泊者と容易に面接できる場所に設置していること。

3　ホテル営業施設の浴室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　浴槽は、入浴者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造であること。ただし、入浴者の需要を満たすことができる相当数の上がり湯栓及び給水栓を付設する場合は、この限りでない。

二　共同用の浴室又はシャワー室を設けている場合は、入浴者の数に相応した広さの脱衣室を付設していること。

三　浴室及び脱衣室の内部は、当該浴室及び脱衣室の外から容易に見えない構造であること。

四　ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合は、次に掲げる要件を満たしていること。

イ　ろ過器は浴槽水のろ過に有効なろ過能力を有していること。

ロ　浴槽水がろ過器を通過する前の位置に集毛器を設けていること。

ハ　汚れを除去するための逆洗浄を行うことができるろ材であること。ただし、これにより難い場合は、ろ材の交換を適切に行うことができる構造であること。

ニ　循環させた浴槽水を打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。

ホ　浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

ヘ　入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するため、湯水を供給する位置に囲いを設置する等の有効な措置が講じられていること。

ト　浴槽内の循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するため、堅固な金網又は目皿の設置等の有効な措置が講じられていること。

4　ホテル営業施設の客室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　客室のうち、睡眠、休憩等の用に供する部屋は、外気に接する窓からの採光が十分に得られていること。

二　客室にガス設備を設けている場合は、次に掲げる要件を満たしていること。

イ　専用の元栓を有していること。

ロ　ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、ガス栓等から容易に取り外すことができないように接続されていること。

5　ホテル営業施設の便所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　次に掲げる要件を満たしている共同便所をホテル営業施設内の各階ごとに設置していること。ただし、すべての客室に便所及び流水式手洗いを付設している階については、この限りでない。

イ　男子用と女子用とに区画し、その旨を表示していること。

ロ　流水式手洗いを設けていること。

ハ　区規則で定める数以上の便器を設置していること。

二　建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十九条に規定するくみ取便所でないこと。

三　便所の換気に有効な換気設備を設けていること。ただし、外気に接する開口部を設けている便所にあっては、この限りでない。

6　前各項に定めるもののほか、ホテル営業施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　共同洗面所を設けている場合は、区規則で定める数以上の給水栓を設置していること。

二　収容人員に相当する数の寝具類を有し、かつ、当該寝具類を収納できる広さの収納設備を設けていること。

三　収容人員に相応した広さのロビー及び食堂を有していること。

(旅館営業の施設の構造設備の基準)

第十条　区内の旅館営業の施設(以下「旅館営業施設」という。)における政令第一条第二項第十号に規定する構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　客室と他の客室、廊下等との境界は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類する物を用いて区画していること。

二　調理場を設けている場合は、配膳に必要な広さの場所を有し、かつ、当該場所に食器戸棚及び配膳台を設置していること。ただし、旅館営業施設の規模等によりやむを得ない理由があると区長が認めるものについては、この限りでない。

2　前条第一項から第六項第二号までの規定は、旅館営業施設について準用する。この場合において、前条第一項中「区内のホテル営業の施設(以下「ホテル営業施設」という。)」とあるのは「旅館営業施設」と、「第一条第一項第十一号」とあるのは「第一条第二項第十号」と、前条第二項から第六項までの規定中「ホテル営業施設」とあるのは「旅館営業施設」と読み替えるものとする。

3　前項の規定により準用された前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、調理場を設けていない場合にあっては同条第一項の規定を、玄関帳場が同条第二項に規定する基準により難く、かつ、区長が旅館営業施設の管理上支障がないと認める場合にあっては同項の規定を準用しない。

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第十一条　区内の簡易宿所営業の施設(以下「簡易宿所営業施設」という。)における政令第一条第三項第七号に規定する構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　宿泊者の利用しやすい場所に宿泊者の履物を保管する設備を設けていること。

二　一の客室の合計延べ床面積(寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が日常生活において通常立ち入る部分の床面積を合計した面積をいう。以下「客室面積」という。)が、三平方メートル以上であること。

三　簡易宿所営業施設内のすべての客室に係る客室面積の合計延べ床面積(以下「総客室面積」という。)が、政令第一条第三項第一号に規定する面積であること。

四　階層式寝台を設けている場合は、二層であること。

五　多数人で共用しない客室を設けている場合は、その客室面積が総客室面積の二分の一未満であること。

2　第九条第一項から第六項第二号まで及び前条第一項第一号の規定は、簡易宿所営業施設について準用する。この場合において、第九条第一項中「区内のホテル営業の施設(以下「ホテル営業施設」という。)」とあるのは「簡易宿所営業施設」と、「第一条第一項第十一号」とあるのは「第一条第三項第七号」と、第九条第二項から第六項までの規定中「ホテル営業施設」とあるのは「簡易宿所営業施設」と、前条第一項中「区内の旅館営業の施設(以下「旅館営業施設」という。)」とあるのは「簡易宿所営業施設」と、「第一条第二項第十号」とあるのは「第一条第三項第七号」と読み替えるものとする。

3　前項の規定により準用された第九条第一項の規定にかかわらず、調理場を設けていない場合にあっては、同項の規定は、準用しない。

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第十二条　区内の下宿営業の施設(以下「下宿営業施設」という。)における政令第一条第四項第五号に規定する構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　客室面積は、四・九平方メートル以上であること。

二　各客室には、押し入れを設けていること。

2　第九条第一項から第六項第一号まで及び第十条第一項第一号の規定は、下宿営業施設について準用する。この場合において、第九条第一項中「区内のホテル営業の施設(以下「ホテル営業施設」という。)」とあるのは「下宿営業施設」と、「第一条第一項第十一号」とあるのは「第一条第四項第五号」と、第九条第二項から第六項までの規定中「ホテル営業施設」とあるのは「下宿営業施設」と、第十条第一項中「区内の旅館営業の施設(以下「旅館営業施設」という。)」とあるのは「下宿営業施設」と、「第一条第二項第十号」とあるのは「第一条第四項第五号」と読み替えるものとする。

3　前項の規定により準用された第九条第一項の規定にかかわらず、調理場を設けていない場合にあっては、同項の規定は、準用しない。

(客室の衛生に係る措置基準の特例)

第十三条　第五条第五項第一号イの規定にかかわらず、区長は、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第五条第一項第三号に規定する施設(以下「省令に規定する施設」という。)であり、かつ、ホテル営業施設及び旅館営業施設にあっては、第五条第五項第一号イに規定する基準を、同号イに規定する一の客室の有効面積に二分の一を乗じて得た面積につき一人とすることができる。

(構造設備の基準の適用除外)

第十四条　省令に規定する施設の構造設備が第十条又は第十一条に規定する基準により難く、かつ、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、次の各号に掲げる営業について、当該各号に掲げる基準を適用しないことができる。

一　旅館営業　第十条第一項第二号並びに同条第二項において準用する第九条第一項、第三項第一号及び第二号、第五項並びに第六項第一号及び第二号に規定する基準

二　簡易宿所営業　第十一条第一項第一号及び第五号並びに同条第二項において準用する第九条第一項、第三項第一号及び第二号、第五項並びに第六項第一号及び第二号に規定する基準

2　前項に規定する場合のほか、旅館営業、簡易宿所営業又は下宿営業について、その構造設備が第十条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項において準用する第九条第一項、第五項及び第六項第一号に規定する基準により難く、かつ、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、これらの基準を適用しないことができる。

(委任)

第十五条　この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

附　則

(施行期日)

1　この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2　この条例中第九条から第十二条まで及び第十四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第三条第二項の許可の申請(以下「許可申請」という。)がされた営業施設について適用し、施行日前に許可申請がされた営業施設については、旅館業法施行条例(昭和三十二年東京都条例第六十三号。以下「都条例」という。)の規定を適用する。ただし、都条例の規定が適用された営業施設について、施行日以後に増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

3　この条例の施行の際、現に法第三条第一項本文の規定によりなされている許可及び現になされている許可申請に係る施行日以後になされた許可は、施行日以後になされた許可申請に係る許可とみなす。