中野区旅館業法施行細則

昭和55年5月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条　この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び中野区旅館業法施行条例(平成24年中野区条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可申請)

第2条　旅館業を経営しようとする者は、省令第1条第1項第1号から第6号までに規定する事項を記載した別記第1号様式による申請書を保健所長に提出しなければならない。

2　前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1)　営業施設の所在地を中心とした半径300メートル以内の見取図

(2)　建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図

(3)　客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

(4)　法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(許可書の交付等)

第3条　保健所長は、法第3条第1項の規定に基づく許可をしたときは、別記第2号様式による旅館業営業許可台帳を作成し、別記第3号様式による営業許可書を交付する。

2　保健所長は、法第3条第2項又は同条第3項の規定により許可を与えないときは、同条第5項の規定に基づき、別記第4号様式による不許可通知書により通知する。

(承継承認申請等)

第4条　省令第2条第1項に規定する申請書は、別記第5号様式又は第5号様式の2とする。

2　保健所長は、法第3条の2第1項の規定に基づく承認をしたときは、別記第6号様式又は第6号様式の2による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

第5条　省令第3条第1項に規定する申請書は、別記第7号様式とする。

2　保健所長は、法第3条の3第1項の規定に基づく承認をしたときは、別記第8号様式による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条　省令第4条の規定に基づく届出をしようとする者は、別記第9号様式による変更届又は別記第10号様式による停止若しくは廃止届を保健所長に提出しなければならない。

(宿泊者名簿)

第7条　省令第4条の2第2号の事項は、次のとおりとする。

(1)　性別

(2)　年齢

(3)　前泊地

(4)　行先地

(5)　到着日時

(6)　出発日時

(7)　室名

(1客室の有効面積)

第8条　条例第4条第6号アの規定による1客室の有効部分の面積は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定するものとする。

(貯湯槽を使用するときの措置)

第9条　条例第4条第8号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2　条例第4条第8号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第10条　条例第4条第8号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2　条例第4条第8号オ(イ)の規定による配管の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3　条例第4条第8号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4　条例第4条第8号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(営業従事者名簿の記載事項)

第11条　条例第6条第4号の規定による営業従事者名簿に記載する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)　氏名

(2)　生年月日

(3)　住所

(4)　従事職種

(5)　就業年月日

(構造部分の合計床面積)

第12条　条例第7条第4号ア、第9条第1項第2号及び第10条第1項第1号の1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

2　条例第9条第1項第3号の客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の規則で定める構造部分の合計床面積を合計した面積とする。

(共同便所の便器の数)

第13条　条例第7条第9号イの規則で定める宿泊定員に応じた数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数以上とする。この場合において、男子用便所及び女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。

(1)　便所を付設していない客室の合計定員(以下この条において単に「合計定員」という。)が30人以下の場合　次の表の左欄に掲げる合計定員に応じ、同表右欄に掲げる数

| 合計定員 | 数 |
| --- | --- |
| 5人以下 | 2 |
| 6人以上10人以下 | 3 |
| 11人以上15人以下 | 4 |
| 16人以上20人以下 | 5 |
| 21人以上25人以下 | 6 |
| 26人以上30人以下 | 7 |

(2)　合計定員が31人以上300人以下の場合　7に、30人を超えて10人(10人に満たない端数は10人とする。)を増すごとに1を加算した数

(3)　合計定員が301人以上の場合　34に、300人を超えて20人(20人に満たない端数は20人とする。)を増すごとに1を加算した数

(共同洗面所の給水栓の数)

第14条　条例第7条第10号の規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室の合計定員について、5人(5人に満たない端数は5人とする。)につき1個の割合で算定した数とする。ただし、当該合計定員が31人以上の場合は、6に、30人を超えて10人(10人に満たない端数は10人とする。)を増すごとに1を加算した数とする。

(衛生措置基準の特例)

第15条　条例第11条の規定による規則で定める特例は、公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合に限り、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1)　省令第5条第1項に規定する施設　条例第4条第2号アからエまでに掲げる照度のそれぞれについて、その2分の1とすること。

(2)　省令第5条第1項及び条例第8条第1項ただし書に規定する施設　条例第4条第6号アの基準を、有効面積1.5平方メートルについて1人とすること。

附　則

(施行期日)

1　この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則施行の際現に行つている許可の申請に係る旅館業法施行細則(昭和32年東京都規則第122号。以下「都規則」という。)の規定に基づく申請書は、この規則の規定に基づく申請書とみなす。

3　この規則施行の際都規則の規定に基づいて作成された用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

附　則(昭和61年6月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成10年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成12年6月27日規則第62号)

1　この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2　この規則の施行の際この規則による改正前の中野区旅館業法施行細則第3号様式及び第4号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

附　則(平成13年7月31日規則第63号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則の施行の際この規則による改正前の中野区旅館業法施行細則第1号様式及び第3号様式から第10号様式までによる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

附　則(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附　則(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3　この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附　則(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附　則(平成17年3月25日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附　則(平成24年3月29日規則第29号)

1　この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1号様式、第5号様式及び第5号様式の2の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2　この規則(第1号様式、第5号様式及び第5号様式の2の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第5号様式及び第5号様式の2による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第3条関係)

第3号様式(第3条関係)

第4号様式(第3条関係)

第5号様式(第4条関係)

第5号様式の2(第4条関係)

第6号様式(第4条関係)

第6号様式の2(第4条関係)

第7号様式(第5条関係)

第8号様式(第5条関係)

第9号様式(第6条関係)

第10号様式(第6条関係)