八王子市公衆浴場法施行細則

平成19年３月30日
規則第67号

| 改正 | 平成24年３月30日規則第34号 |  |
| --- | --- | --- |

（趣旨）

第１条　この規則は、公衆浴場法（昭和23年法律第139号。以下「法」という。）の施行について、公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。）及び八王子市公衆浴場法施行条例（平成24年条例第19号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（営業許可申請書）

第２条　省令第１条第５号の規定により市長が定める事項は、次に掲げるとおりとし、同条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書（第１号様式）とする。

(１)　公衆浴場の種別（条例第２条第１項に規定する普通公衆浴場（以下「普通公衆浴場」という。）又は条例第３条第２項に規定する普通公衆浴場以外の公衆浴場（以下「その他の公衆浴場」という。）の別）

(２)　管理者の氏名

(３)　工事着手予定年月日及び施設完成予定年月日

(４)　営業開始予定年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、普通公衆浴場を借り受け、又は譲り受けて経営しようとする場合は、第１号から第３号までに掲げる書類（第２号にあっては、平面図を除く。）を省略することができる。

(１)　当該公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図

(２)　建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

(３)　給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

(４)　経営しようとする公衆浴場が条例第３条第２項第１号に掲げるその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図

(５)　法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

（営業許可書等）

第３条　市長は、法第２条第１項の規定により許可をしたときは、公衆浴場営業許可書（第２号様式）を交付し、別に定めるところにより公衆浴場営業許可台帳を作成するものとする。

２　市長は、法第２条第２項の規定により許可をしないときは、公衆浴場営業不許可通知書（第３号様式）により通知するものとする。

（営業開始届）

第４条　法第２条第１項の規定による許可を受けた営業者が、営業を開始しようとするときは、公衆浴場営業開始届（第４号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、普通公衆浴場の営業を借り受け、若しくは譲り受けて開始するとき、又はその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

（承継の届書）

第５条　省令第２条第１項に規定する相続による地位承継の届書は、公衆浴場営業承継届（第５号様式）とする。

第６条　省令第３条第１項に規定する合併による地位承継の届書は、公衆浴場営業承継届（第６号様式）とする。

第７条　省令第３条の２第１項に規定する分割による地位承継の届書は、公衆浴場営業承継届（第７号様式）とする。

（変更等の届出）

第８条　省令第４条の規定による届出は、公衆浴場営業許可事項変更届（第８号様式）及び公衆浴場廃止（停止）届（第９号様式）によるものとする。

（患者を入浴させるための許可申請書）

第９条　法第４条ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書（第10号様式）を市長に提出しなければならない。

（貯湯槽内部の清掃及び消毒）

第10条　条例第３条第１項第９号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、１年に１回以上行うものとする。

（貯湯槽内の湯の温度）

第11条　条例第３条第１項第９号イの市規則で定める温度は、摂氏60度とする。

（ろ過器の汚れの除去及び消毒）

第12条　条例第３条第１項第10号アの規定によるろ過器の汚れの除去及び内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。

（配管内部の消毒）

第13条　条例第３条第１項第10号イの規定による配管の内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。

（集毛器内部の毛髪、あか、ぬめり等の除去）

第14条　条例第３条第１項第10号ウの規定による集毛器の内部の毛髪、あか、ぬめり等の除去は、毎日行うものとする。

（浴槽水の水質検査等）

第15条　条例第３条第１項第10号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について１年に１回以上行うものとする。

２　前項の水質検査により、レジオネラ属菌が検出された場合は、適切な処理を行った上でレジオネラ属菌が検出されないことを確認しなければならない。

（基準の特例の承認申請）

第16条　条例第４条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、特例承認申請書（第11号様式）に、承認を受ける必要を証する書類を添え、市長に提出しなければならない。

２　新たに公衆浴場を設置しようとする者が前項の申請をする場合は、第２条に規定する営業許可申請書の提出と同時に行わなければならない。

３　市長は、条例第４条の規定により基準の特例の承認をしたときは、特例承認書（第12号様式）を交付するものとする。

（委任）

第17条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この規則は、平成19年４月１日から施行する。

附　則（平成24年３月30日規則第34号）

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

第１号様式
（第２条関係）

第２号様式
（第３条関係）

第３号様式
（第３条関係）

第４号様式
（第４条関係）

第５号様式
（第５条関係）

第６号様式
（第６条関係）

第７号様式
（第７条関係）

第８号様式
（第８条関係）

第９号様式
（第８条関係）

第10号様式
（第９条関係）

第11号様式
（第16条関係）

第12号様式
（第16条関係）