○千代田区公衆浴場法施行細則

昭和55年７月14日規則第27号

改正

昭和61年６月24日規則第24号

平成３年12月25日規則第34号

平成12年３月31日規則第14号

平成13年４月５日規則第22号

平成13年10月26日規則第52号

平成17年４月８日規則第47号

平成17年７月１日規則第63号

平成24年４月１日規則第22号

千代田区公衆浴場法施行細則

（趣旨）

第１条　この規則は、公衆浴場法（昭和23年法律第139号。以下「法」という。）の施行に関し、公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。）及び千代田区公衆浴場法施行条例（平成24年千代田区条例第10号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。

一部改正〔平成３年規則34号・12年14号・24年22号〕

（営業許可申請）

第２条　省令第１条の申請書は、別記第１号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。

(１)　公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図

(２)　建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

(３)　給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

(４)　経営しようとする公衆浴場が条例第２条に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図

(５)　法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

２　前項の規定による申請書を提出する者が、条例第２条に規定する普通公衆浴場を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、前項第１号から第３号までに掲げる書類（第２号にあつては、平面図を除く。）を省略することができる。

全部改正〔昭和61年規則24号〕、一部改正〔平成３年規則34号・12年14号・17年63号・24年22号〕

（営業許可書の交付等）

第３条　法第２条第１項の規定により許可をしたときは、別記第２号様式による公衆浴場営業許可書を交付するものとする。

２　区長は、法第２条第２項の規定により許可をしないときは、別記第３号様式による不許可通知書により通知するものとする。

一部改正〔平成３年規則34号〕

（営業開始届）

第４条　法第２条第１項の規定による許可を受けた営業者は、営業を開始しようとするときは、別記第４号様式による公衆浴場営業開始届を、区長に提出しなければならない。ただし、条例第２条の規定による普通公衆浴場の営業を借り受け、若しくは譲り受けて開始するとき、又は同条に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

一部改正〔昭和61年規則24号・平成３年34号・24年22号〕

（相続による承継の届出）

第５条　省令第２条の規定による届出をしようとする者は、別記第５号様式による承継届を区長に提出しなければならない。

追加〔昭和61年規則24号〕、一部改正〔平成３年規則34号・12年14号〕

（合併又は分割による承継の届出）

第６条　省令第３条又は第３条の２の規定による届出をしようとする者は、別記第６号様式による承継届を区長に提出しなければならない。

追加〔昭和61年規則24号〕、一部改正〔平成３年規則34号・12年14号・13年22号〕

（変更等の届出）

第７条　省令第４条の規定による届出をしようとする者は、別記第７号様式による公衆浴場営業許可事項変更届又は別記第８号様式による公衆浴場廃止（停止）届を、区長に提出しなければならない。

一部改正〔昭和61年規則24号・平成３年34号・12年14号〕

（患者を入浴させるための許可申請）

第８条　法第４条ただし書の規定により許可を受けようとする者は、別記第９号様式による患者入浴許可申請書を、区長に提出しなければならない。

一部改正〔昭和61年規則24号・平成３年34号〕

（基準の適用除外の申請）

第９条　条例第５条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、別記第10号様式による特例承認申請書に承認を受ける必要を証する書類を添え、区長に提出しなければならない。

２　新たに公衆浴場を設置しようとする者が、前項の申請をする場合は、第２条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

追加〔平成３年規則34号〕、一部改正〔平成24年規則22号〕

（措置の基準）

第10条　条例第４条の区規則で定める構造設備の措置の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(１)　下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場所は、床面において20ルクス以上の照度を有するようにすること。

(２)　脱衣室の床面積は、男女各15平方メートル以上とすること。

(３)　洗い場の床面積は男女各15平方メートル以上とすること。

(４)　洗い場には浴室の床面積15平方メートルにつき、湯栓及び水栓を各一個以上設けること。

(５)　浴室内の浴槽の床面積は、男女各４平方メートル以上とすること。

(６)　屋外に浴槽を設けるときは次に掲げるとおりとすること。

ア　屋外の浴槽及び浴槽に附帯する通路等は、適当な広さのものを設けること。

イ　屋外の浴槽に附帯する通路等には、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造にすること。

ウ　屋外には洗い場を設けないこと。

エ　屋外の浴槽は、それぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、浴場外から見通せない構造とすること。

(７)　ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。

ア　ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。

イ　ろ過器のろ剤は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ剤の交換が適切に行える構造であること。

ウ　循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。

エ　浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

オ　入浴者の浴槽水の誤飲、飛沫の吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

カ　循環水取入口は、入浴者の吸引事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

２　条例第４条の区規則で定める維持管理の措置の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(１)　浴槽水の水質基準については、次に掲げるとおりとすること。ただし、区長は、この基準（ウ及びエの基準を除く。）により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。

ア　濁度は、５度以下とすること。

イ　過マンガン酸カリウム消費量は、１リットルにつき24ミリグラム以下とすること。

ウ　大腸菌群数は、１ミリリットル中に１個以下とすること。

エ　レジオネラ属菌が検出されないこと。

(２)　貯湯槽については、次の措置を講ずること。

ア　貯湯槽内部の汚れ等の状況については随時点検し、清掃及び消毒は年１回以上行うものとする。

イ　貯湯槽内の湯の温度は、摂氏60度以上に保つこと。

(３)　ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。

ア　ろ過器は、１週間に１回以上、逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。

イ　浴槽水を循環させる為の配管は、１週間に１回以上内部の消毒を行うこと。

ウ　集毛器は、毎日清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。

エ　浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が１リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用し、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。

オ　浴槽水については、定期的に水質検査を行うこと。レジオネラ属菌について１年に１回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。

３　条例第４条第３項第１号に規定する公衆浴場における措置の基準として区規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(１)　各個室の広さは、５平方メートル以上とすること。

(２)　個室の出入り口は、幅0.7メートル以上、高さ1.8メートル以上とし、扉等を設けるときは、その扉等の適当な位置に0.3メートル平方以上の透明ガラス窓を設ける等の措置をし、遮へい物を設けないこと。この場合、扉には、鍵をつけないこととする。

追加〔平成24年規則22号〕

附　則

（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行し、昭和55年６月１日から適用する。

（経過規定）

２　この規則の適用日前にした公衆浴場法施行細則（昭和39年東京都規則第253号）の規定による許可並びに申請及び届出は、この規則によりなされたものとみなす。

附　則（昭和61年６月24日規則第24号）

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

附　則（平成３年12月25日規則第34号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則施行の際、この規則による改正前の東京都千代田区公衆浴場法施行細則（以下「旧規則」という。）第２条第１項の規定により、次の表の左欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種別に応じ、この規則による改正後の東京都千代田区公衆浴場法施行細則第２条第１項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。

|  | (１) | 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例（平成３年東京都条例第91号。以下「改正条例」という。）による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例（以下「旧条例」という。）第２条第１項ただし書に規定する普通公衆浴場で、２以外のもの | 改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第１項に規定する普通公衆浴場 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (２) | 旧条例第４条第２項に規定する普通公衆浴場 | 新条例第３条第２項に規定するその他の公衆浴場 |  |
|  | (３) | 旧条例第３条第２項第１号に規定する特殊公衆浴場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第４項第１号に該当する特殊公衆浴場に限る。 | 新条例第３条第２項第１号に規定するその他の公衆浴場 |  |
|  | (４) | 旧条例第３条第２項第１号に規定する特殊公衆浴場で、３以外のもの | 新条例第３条第２項第２号に規定するその他の公衆浴場 |  |
|  | (５) | 旧条例第３条第２項第２号から第４号までに規定する特殊公衆浴場 |  |  |

３　この規則施行の際、旧規則別記第１号様式及び別記第４号様式から第10号様式までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則（平成12年３月31日規則第14号）

（施行期日）

１　この規則は、平成12年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この規則施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

附　則（平成13年４月５日規則第22号）

１　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第１条から第７条までの規則の規定は、平成13年４月１日から適用する。

２　この規則施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則（平成13年10月26日規則第52号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成17年４月８日規則第47号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成17年７月１日規則第63号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成24年４月１日規則第22号）

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の千代田区公衆浴場法施行細則様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第１号様式

（第２条関係）

一部改正〔平成24年規則22号〕

別記第２号様式

（第３条関係）

別記第３号様式

（第３条関係）

別記第４号様式

（第４条関係）

別記第５号様式

（第５条関係）

別記第６号様式

（第６条関係）

別記第６号様式の２

（第６条関係）

別記第７号様式

（第７条関係）

別記第８号様式

（第７条関係）

別記第９号様式

（第８条関係）

別記第10号様式

（第９条関係）

一部改正〔平成24年規則22号〕