○千代田区旅館業法施行細則

昭和55年７月14日規則第26号

改正

昭和61年６月24日規則第24号

平成12年３月31日規則第12号

平成13年４月５日規則第22号

平成13年10月26日規則第52号

平成17年４月８日規則第45号

平成17年７月１日規則第63号

平成24年４月１日規則第23号

千代田区旅館業法施行細則

（趣旨）

第１条　この規則は、旅館業法（昭和23年法律第138号。以下「法」という。）の施行に関し、旅館業法施行令（昭和32年政令第152号）、旅館業法施行規則（昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。）及び千代田区旅館業法施行条例（平成24年千代田区条例第９号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。

一部改正〔平成12年規則12号・24年23号〕

（営業許可申請）

第２条　省令第１条第１項の規定による申請書は、別記第１号様式によるものとする。

２　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。

(１)　旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図

(２)　建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図

(３)　給排水設備、機械換気設備、照明設備の各系統図

(４)　客室、浴室（脱衣場を含む。）及びトイレ等の窓の大きさ及び構造を明らかにした図面

(５)　玄関帳場の構造を明らかにした図面

(６)　客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

(７)　法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(８)　法第３条第２項第１号から第３号までに該当しない旨の申告書

全部改正〔平成24年規則23号〕

（営業許可書の交付等）

第３条　区長は、法第３条第１項の規定により許可をしたときは、別記第２号様式による営業許可書を交付し、別記第３号様式による旅館業営業許可台帳に記載するものとする。

２　区長は、法第３条第２項及び第３項の規定に基づき許可をしないときは、別記第４号様式による不許可通知書により通知するものとする。

（社会教育施設等）

第４条　条例第３条第１項第３号の施設は、別表に掲げるものとする。

追加〔平成24年規則23号〕

（合併又は分割による承継承認申請）

第５条　省令第２条第１項の規定による申請書は、別記第５号様式によるものとする。

２　前項の申請書には、第２条第２項第７号の規定による書類を添付しなければならない。

３　区長は、法第３条の２第１項の規定による承認をしたときは、別記第６号様式による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

追加〔昭和61年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則12号・13年22号・24年23号〕

（相続による承継承認申請）

第６条　省令第３条第１項の規定による申請書は、別記第７号様式によるものとする。

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(１)　戸籍謄本及び相続人全員が確認できる公文書

(２)　相続人が２人以上ある場合で、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

３　区長は、法第３条の３第１項の規定による承認をしたときは、別記第８号様式による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

追加〔昭和61年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則12号・24年23号〕

（変更等の届出）

第７条　省令第４条の規定により届出をしようとする者は、別記第９号様式による変更届又は別記第10号様式による停止若しくは廃止届を区長に提出しなければならない。

一部改正〔昭和61年規則24号・平成12年12号・24年23号〕

（宿泊者の衛生に必要な措置の基準）

第８条　条例第５条第１号に規定する措置の基準は、次の各号に掲げる事項とする。

(１)　機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。

(２)　客室内の空気中の炭酸ガスは、0.15パーセント以下とすること。

追加〔平成24年規則23号〕

第９条　条例第５条第２号に規定する照度の基準は、次の各号に掲げる事項とする。

(１)　客室、応接室及び食堂　40ルクス以上

(２)　調理場及び配ぜん室　50ルクス以上

(３)　廊下及び階段　常時20ルクス以上（深夜（午後11時から翌日の午前６時までの間をいう。）においては、10ルクス以上）

(４)　浴室、脱衣室、洗面所、便所等　20ルクス以上

追加〔平成24年規則23号〕

第10条　条例第５条第３号に規定する措置の基準は、客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておくこととする。

追加〔平成24年規則23号〕

第11条　条例第５条第４号に規定する措置の基準は、次の各号に掲げる事項とする。

(１)　布団及びまくらには、清潔なシーツ、布団カバー、まくらカバー等を用いること。

(２)　シーツ、布団カバー、まくらカバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。

(３)　布団及びまくらは、適当な方法により湿気を除くこと。

追加〔平成24年規則23号〕

第12条　条例第５条第５号に規定する措置の基準は、次の各号に掲げる事項とする。

(１)　客室には、次に掲げる基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。

ア　ホテル営業、旅館営業及び下宿営業　１客室の寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した面積（以下「有効面積」という。）３平方メートルについて１人

イ　簡易宿所営業　有効面積1.5平方メートルについて１人

(２)　客室にガス設備を設ける場合には、次の措置を講ずること。

ア　宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を提示しておくこと。

イ　元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。

(３)　浴室については、次の措置を講ずること。

ア　湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること。

イ　浴槽は、１日１回以上換水し、清掃すること。

ウ　共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。

エ　温泉法（昭和23年法律第125号）第２条第１項に規定する温泉を貯留する貯湯槽（以下「貯湯槽」という。）を使用するときは、次の措置を講ずること。

(ア)　貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、１年に１回以上清掃及び消毒を行うこと。

(イ)　貯湯槽内の湯は摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。

オ　ろ過器等を利用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。

(ア)　ろ過器は、１週間に１回以上逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。

(イ)　浴槽水を循環させるための配管は、定期的に内部の消毒を行うこと。

(ウ)　集毛器は、１週間に１回以上、清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。

(エ)　浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が１リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用し、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。

(オ)　浴槽水については、レジオネラ属菌について１年に１回以上、水質検査を行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。

カ　ウ及びオの規定による清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、３年間保存すること。

(４)　洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること。

(５)　客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。

(６)　便所に備え付ける手ぬぐい等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。

(７)　旅館業を営む者（以下「営業者」という。）は、前各号に規定する宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として営業施設ごとに、管理者を置くこと。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する営業施設については、この限りでない。

追加〔平成24年規則23号〕

（営業従事者名簿の記載事項）

第13条　条例第７条第４号の営業従事者名簿に記載する事項は次のとおりとする。

(１)　氏名

(２)　生年月日

(３)　住所

(４)　従事職種

(５)　就業年月日

追加〔平成24年規則23号〕

（構造部分の合計床面積）

第14条　条例第８条第４号ア、第10条第１項第２号及び第11条第１項第１号に規定する１客室の構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

２　条例第10条第１項第３号に規定する客室の構造部分の合計延床面積は、前項の規定により算定した各客室の構造部分の合計床面積を合計した面積とする。

追加〔平成24年規則23号〕

（採光が十分に得られる構造）

第15条　条例第８条第４号イに規定する採光が十分得られる窓は、外気に面し自然光が取り入れられるもので、かつ、壁面に設け、その面積は有効面積の10分の１を目安とすること。

追加〔平成24年規則23号〕

（浴室の構造設備基準）

第16条　条例第８条第７号に定める浴室の基準は、次のとおりとする。

(１)　洋室浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造設備であること。

(２)　共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。

(３)　和室浴室を設ける場合には、十分な数の上り湯栓及び水栓を有すること。

(４)　ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。

ア　ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。

イ　ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

ウ　循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。

エ　浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

オ　入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

カ　循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

追加〔平成24年規則23号〕

（共同便所の便器の数）

第17条　条例第８条第９号イで定める宿泊定員に応じた数は、次の各号に定める数以上とする。この場合において、男子用便所及び女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。

(１)　便所を付設していない客室の合計定員（以下この条において単に「合計定員」という。）が30人以下の場合　次の表の左欄に掲げる合計定員に応じ、同表の右欄に掲げる数

|  | 合計定員 | 数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ５人以下 | ２ |  |
|  | ６人以上10人以下 | ３ |  |
|  | 11人以上15人以下 | ４ |  |
|  | 16人以上20人以下 | ５ |  |
|  | 21人以上25人以下 | ６ |  |
|  | 26人以上30人以下 | ７ |  |

(２)　合計定員が30人超300人以下の場合　30人を超えて10人（10人に満たない端数は、10人とする。）を増すごとに１を７に加算した数

(３)　合計定員が300人超の場合　300人を超えて20人（20人に満たない端数は、20人とする。）を増すごとに１を34に加算した数

追加〔平成24年規則23号〕

（共同洗面所の給水栓の数）

第18条　条例第８条第10号で定める数は、洗面設備を付設していない客室の合計定員について、５人（５人に満たない端数は、５人とする。）につき１個の割合で算定した数とし、当該合計定員が30人を超える場合は、10人（10人に満たない端数は10人とする。）を増すごとに１を６に加算した数とする。

追加〔平成24年規則23号〕

（配ぜん台の高さ）

第19条　条例第９条第１項第３号で定める配ぜん台の高さは75センチメートル以上とする。

追加〔平成24年規則23号〕

（衛生措置基準の特例）

第20条　条例第12条で定める特例は、公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合に限り、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(１)　省令第５条第１項に規定する施設は、条例第５条第２号に掲げる照度のそれぞれについて、その２分の１とすること。

(２)　省令第５条第１項及び条例第９条第１項ただし書に規定する施設は、条例第５条第５号に基づく第12条第１号アの基準を、有効面積1.5平方メートルについて１人とすること。

追加〔平成24年規則23号〕

（宿泊者名簿）

第21条　省令第４条の２第２号に規定する区長が必要と認める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(１)　性別

(２)　年齢

(３)　前泊地

(４)　行先地

(５)　到着日時

(６)　出発日時

(７)　室名

２　宿泊者名簿は、宿泊日から３年以上施設に保管しなければならない。

追加〔平成24年規則23号〕

附　則

（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行し、昭和55年６月１日から適用する。

（経過規定）

２　この規則の適用日前にした旅館業法施行細則（昭和32年東京都規則第122号）の規定による許可並びに申請及び届出は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

附　則（昭和61年６月24日規則第24号）

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

附　則（平成12年３月31日規則第12号）

（施行期日）

１　この規則は、平成12年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この規則施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

附　則（平成13年４月５日規則第22号）

１　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第１条から第７条までの規則の規定は、平成13年４月１日から適用する。

２　この規則施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則（平成13年10月26日規則第52号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成17年４月８日規則第45号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成17年７月１日規則第63号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成24年４月１日規則第23号）

この規則は、公布の日から施行する。

別表（第４条関係）

|  | 名称 | 所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 逓信総合博物館 | 千代田区大手町二丁目１番４号 |  |
|  | 東郷元帥記念公園 | 千代田区三番町18番地 |  |
|  | 清水谷公園 | 千代田区紀尾井町２番１号 |  |
|  | 千鳥ケ淵公園 | 千代田区麹町一丁目２番地 一番町２番地 |  |
|  | 九段坂公園 | 千代田区九段南二丁目２番18号 |  |
|  | 富士見児童公園 | 千代田区富士見一丁目１番16号 |  |
|  | 外濠公園 | 千代田区富士見二丁目他・新宿区市谷本村町他 |  |
|  | 五番町児童遊園 | 千代田区五番町12番地先 |  |
|  | 爼橋児童遊園 | 千代田区九段北一丁目１番１号 |  |
|  | 中坂児童遊園 | 千代田区九段北一丁目13番１号 |  |
|  | 飯田橋児童遊園 | 千代田区富士見二丁目９番１号 |  |
|  | 神三児童遊園 | 千代田区神田神保町三丁目10番地 |  |
|  | 千代田区立スポーツセンター | 千代田区内神田二丁目１番８号 |  |

追加〔平成24年規則23号〕

別記第１号様式

（第２条関係）

別記第２号様式

（第３条関係）

別記第３号様式

（第３条関係）

別記第４号様式

（第３条関係）

別記第５号様式

（第４条関係）

別記第５号様式の２

（第４条関係）

別記第６号様式

（第４条関係）

別記第６号様式の２

（第４条関係）

別記第７号様式

（第５条関係）

別記第８号様式

（第５条関係）

別記第９号様式

（第６条関係）

別記第10号様式

（第６条関係）