○東京都台東区旅館業法施行細則

昭和55年6月14日

規則第36号

(趣旨)

第1条　この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び東京都台東区旅館業法施行条例(平成24年3月台東区条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可申請)

第2条　旅館業を経営しようとする者は、省令第1条第1号から第6号までに規定する事項を記載した第1号様式による申請書正副2通を、区長に提出しなければならない。

2　前項の申請書には、旅館業を経営しようとする者が自ら営業施設を管理する場合を除き、管理者の氏名を記載しなければならない。

3　第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、旅館業を借り受け又は譲り受けて旅館業を経営しようとする場合は、第1号から第3号に掲げる書類を省略することができる。

(1)　旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図

(2)　建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図

(3)　客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

(4)　法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(許可書の交付等)

第3条　区長は、法第3条第1項の規定により、許可をしたときは、第2号様式による営業許可書を交付し、第4号様式による旅館業営業許可台帳に記載する。

2　区長は、法第3条第5項の規定により、許可を与えない場合には、第3号様式により通知する。

(承継承認申請等)

第4条　省令第2条第1項の規定による申請書は、第5号様式又は第5号様式の2とする。

2　区長は、法第3条の2第1項の規定による承認をしたときは、第6号様式又は第6号様式の2による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

第5条　省令第3条第1項の規定による申請書は、第7号様式とする。

2　区長は、法第3条の3第1項の規定による承認をしたときは、第8号様式による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条　省令第4条の規定による届出をしようとする者は、第9号様式による変更届又は第10号様式による停止若しくは廃止届を区長に提出しなければならない。

(宿泊者名簿)

第7条　法第6条第1項の宿泊者名簿は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載できるものでなければならない。

(1)　性別

(2)　年齢

(3)　前泊地

(4)　行先地

(5)　到着日時

(6)　出発日時

(7)　室名

(8)　国籍(外国人の場合)

(1客室の有効面積)

第8条　条例第4条第1項第6号イに規定する1客室の有効部分の面積は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定するものとする。

(貯湯槽を使用するときの措置)

第9条　条例第4条第1項第8号ニ(イ)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2　条例第4条第1項第8号ニ(ロ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第10条　条例第4条第1項第8号ホ(イ)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2　条例第4条第1項第8号ホ(ロ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3　条例第4条第1項第8号ホ(ハ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4　条例第4条第1項第8号ホ(ホ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(営業従事者名簿の記載事項)

第11条　条例第6条第4号に規定する営業従事者名簿に記載する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)　氏名

(2)　生年月日

(3)　住所

(4)　従事職種

(5)　就業年月日

(構造部分の合計床面積)

第12条　条例第7条第4号イ、第9条第1項第2号及び第10条第1項第1号の1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

2　条例第9条第1項第3号の客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の構造部分の合計床面積を合計した面積とする。

(共同便所の便器の数)

第13条　条例第7条第9号ロの規則で定める宿泊定員に応じた数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数以上とする。この場合において、男子用便所及び女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。

(1)　便所を付設していない客室の合計定員(以下この条において単に「合計定員」という。)が30人以下の場合　次の表の左欄に掲げる合計定員に応じ、同表の右欄に掲げる数

| 合計定員 | 数 |
| --- | --- |
| 5人以下 | 2 |
| 6人以上10人以下 | 3 |
| 11人以上15人以下 | 4 |
| 16人以上20人以下 | 5 |
| 21人以上25人以下 | 6 |
| 26人以上30人以下 | 7 |

(2)　合計定員が31人以上300人以下の場合　30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を7に加算した数

(3)　合計定員が301人以上の場合　300人を超えて20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を34に加算した数

(共同洗面所の給水栓の数)

第14条　条例第7条第10号の規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室の合計定員について、5人(5人に満たない端数は、5人とする。)につき1個の割合で算定した数とし、当該合計定員が31人以上の場合は、30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数とする。

(衛生措置基準の特例)

第15条　条例第11条の規定により規則で定める特例は、公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合に限り、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1)　省令第5条第1項に規定する施設　条例第4条第1項第2号イからニまでに掲げる照度のそれぞれについて、その2分の1とすること。

(2)　省令第5条第1項及び条例第8条第1項ただし書に規定する施設　条例第4条第1項第6号イに規定する基準を、有効面積1.5平方メートルにつき1人とすること。

付　則

1　この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2　この規則施行の際、都規則によつて作製された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、なお、使用することができる。

付　則(昭和61年6月24日規則第35号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(東京都台東区手数料規則の一部改正)

3　東京都台東区手数料規則(昭和24年6月台東区規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

付　則(平成12年3月31日規則第44号)

1　この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2　この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式から第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付　則(平成13年4月1日規則第36号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付　則(平成15年4月1日規則第35号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式及び第10号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付　則(平成17年3月1日規則第7号)

1　この規則は、平成17年3月7日から施行する。

2　この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付　則(平成17年3月31日規則第83号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付　則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

第1号様式

第2号様式

第3号様式

第4号様式

第5号様式

第5号様式の2

第6号様式

第6号様式の2

第7号様式

第8号様式

第9号様式

第10号様式