○東京都板橋区公衆浴場法施行細則

昭和55年５月31日東京都板橋区規則第36号

改正

昭和55年９月６日規則第44号

昭和61年６月24日規則第42号

平成３年12月25日規則第65号

平成９年３月28日規則第14号

平成12年３月28日規則第33号

平成13年３月30日規則第42号

平成15年６月20日規則第51号

平成24年３月30日東京都板橋区規則第33号

東京都板橋区公衆浴場法施行細則

（趣旨）

第１条　この規則は、公衆浴場法（昭和23年法律第139号。以下「法」という。）の施行に関し、公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。）及び東京都板橋区公衆浴場法施行条例（平成24年板橋区条例第９号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成24年規則33号〕

（用語の意義）

第２条　この規則において、「普通公衆浴場」及び「その他の公衆浴場」とは、それぞれ条例第２条第１項に規定する普通公衆浴場及び同条第２項に規定するその他の公衆浴場をいう。

一部改正〔平成３年規則65号・24年33号〕

（書類の経由）

第３条　法、省令、条例及びこの規則の定めるところにより区長に提出する申請書、届書その他の書類は、保健所長を経由しなければならない。

一部改正〔平成９年規則14号・24年33号〕

（営業許可申請）

第４条　省令第１条に規定する申請書は、別記第１号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(１)　当該公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図

(２)　建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

(３)　給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

(４)　経営しようとする公衆浴場が条例第４条第２項第１号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図

(５)　法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

２　前項の規定にかかわらず、普通公衆浴場を借受け又は譲受けによつて経営しようとする場合の添付書類は、当該借受け又は譲受けを証する書類及び前項第５号に掲げる書類とする。

一部改正〔昭和61年規則42号・平成３年65号・12年33号・24年33号〕

（営業許可書の交付等）

第５条　区長は、前条第１項の申請書の提出があつた場合において、法第２条第１項の規定により許可したときは、別記第２号様式による公衆浴場営業許可書を交付し、別に定めるところにより公衆浴場台帳を作成するものとする。

２　区長は、法第２条第２項の規定により許可を与えないこととしたときは、別記第３号様式による公衆浴場営業不許可通知書により通知するものとする。

一部改正〔平成３年規則65号・24年33号〕

（営業開始の届出）

第６条　法第２条第１項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る営業を開始しようとするときは、別記第４号様式による公衆浴場営業開始届を区長に提出しなければならない。ただし、借受け若しくは譲受けにより普通公衆浴場の営業を開始しようとする場合又はその他の公衆浴場の営業を開始しようとする場合は、この限りでない。

一部改正〔昭和61年規則42号・平成３年65号〕

（承継の届出）

第７条　省令第２条第１項、第３条第１項又は第３条の２第１項の規定による届出をしようとする者は、別記第５号様式から別記第７号様式までの様式による公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。

追加〔昭和61年規則42号〕、一部改正〔平成３年規則65号・13年42号・24年33号〕

（変更等の届出）

第８条　省令第４条の規定による届出をしようとする者は、別記第８号様式による公衆浴場営業許可事項変更届又は別記第９号様式による公衆浴場廃止（停止）届を区長に提出しなければならない。

一部改正〔昭和61年規則42号・平成３年65号・24年33号〕

（患者を入浴させるための許可申請）

第９条　法第４条ただし書の規定により許可を受けようとする者は、別記第10号様式による患者入浴許可申請書を区長に提出しなければならない。

一部改正〔昭和61年規則42号・平成３年65号・24年33号〕

（貯湯槽を使用するときの措置）

第10条　条例第４条第１項第９号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、１年に１回以上行うものとする。

２　条例第４条第１項第９号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。

追加〔平成24年規則33号〕

（ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置）

第11条　条例第４条第１項第10号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。

２　条例第４条第１項第10号イの規定による配管の内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。

３　条例第４条第１項第10号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

４　条例第４条第１項第10号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について１年に１回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

追加〔平成24年規則33号〕

（基準の特例の承認申請）

第12条　条例第５条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、別記第11号様式による特例承認申請書に承認を受ける必要を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

２　新たに公衆浴場を設置しようとする者が前項の申請をする場合は、第４条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

３　区長は、条例第５条の規定により基準の特例の承認をしたときは、別記第12号様式による特例承認書を交付するものとする。

追加〔昭和55年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則42号・平成３年65号・15年51号・24年33号〕

付　則

１　この規則は、昭和55年６月１日から施行する。

２　この規則施行の際、公衆浴場法施行細則（昭和39年東京都規則第253号）の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

付　則（昭和55年９月６日規則第44号）

この規則は、公布の日から施行する。

付　則（昭和61年６月24日規則第42号）

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都板橋区公衆浴場法施行細則に基づいて作製された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

付　則（平成３年12月25日規則第65号）

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都板橋区公衆浴場法施行細則（以下「旧細則」という。）第５条第１項の規定により、次の表の左欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて公布された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種別に応じ、この規則による改正後の東京都板橋区公衆浴場法施行細則第５条第１項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。

| １ | 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例（平成３年東京都条例第91号。以下「改正条例」という。）による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例（昭和39年東京都条例第184号。以下「旧条例」という。）第２条第１項ただし書に規定する普通公衆浴場で、２以外のもの | 改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第１項に規定する普通公衆浴場 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 旧条例第４条第２項に規定する普通公衆浴場 | 新条例第３条第２項第２号に規定するその他の公衆浴場 |
| ３ | 旧条例第３条第２項第１号に規定する特殊公衆浴場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第４項第１号に該当する特殊公衆浴場に限る。） | 新条例第３条第２項第１号に規定するその他の公衆浴場 |
| ４ | 旧条例第３条第２項第１号に規定する特殊公衆浴場で、３以外のもの | 新条例第３条第２項第２号に規定するその他の公衆浴場 |
| ５ | 旧条例第３条第２項第２号から第４号までに規定する特殊公衆浴場 |  |

３　この規則の施行の際、旧細則に基づいて作製された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

（東京都板橋区保健所長委任規則の一部改正）

４　東京都板橋区保健所長委任規則（昭和50年板橋区規則第15号）の一部を次のように改正する。

次のよう（省略）

付　則（平成９年３月28日規則第14号抄）

（施行期日）

１　この規則は、平成９年４月１日から施行する。

付　則（平成12年３月28日規則第33号）

１　この規則は、平成12年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都板橋区公衆浴場法施行細則に基づいて作製された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

付　則（平成13年３月30日規則第42号）

１　この規則は、平成13年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都板橋区公衆浴場法施行細則に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

付　則（平成15年６月20日規則第51号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都板橋区公衆浴場法施行細則第10条第３項、別記第１号様式及び別記第11号様式の規定は、平成15年４月１日から適用する。

付　則（平成24年３月30日東京都板橋区規則第33号）

１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都板橋区公衆浴場法施行細則に基づいて作製された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

第１号様式

（第４条関係）

全部改正〔平成３年規則65号〕、一部改正〔平成12年規則33号・13年42号・15年51号・24年33号〕

第２号様式

（第５条関係）

全部改正〔平成24年規則33号〕

第３号様式

（第５条関係）

全部改正〔平成24年規則33号〕

第４号様式

（第６条関係）

一部改正〔昭和61年規則42号・平成３年65号・12年33号・13年42号・24年33号〕

第５号様式

（第７条関係）

追加〔昭和61年規則42号〕、一部改正〔平成３年規則65号・12年33号・13年42号・24年33号〕

第６号様式

（第７条関係）

全部改正〔平成13年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則33号〕

第７号様式

（第７条関係）

全部改正〔平成24年規則33号〕

第８号様式

（第８条関係）

全部改正〔平成24年規則33号〕

第９号様式

（第８条関係）

全部改正〔平成24年規則33号〕

第10号様式

（第９条関係）

全部改正〔平成24年規則33号〕

第11号様式

（第12条関係）

全部改正〔平成24年規則33号〕

第12号様式

（第12条関係）

追加〔平成24年規則33号〕