○渋谷区公衆浴場法施行細則

昭和五五年五月三一日

規則第三〇号

(趣旨)

第一条　この規則は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び渋谷区公衆浴場法施行条例(平成二十四年渋谷区条例第二十四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正…五六年一六号・二四年四八号)

(営業許可申請)

第二条　公衆浴場を経営しようとする者は、省令第一条第一号から第四号までに規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第一号様式)正副二通を、区長に提出しなければならない。

(一部改正…一二年四八号)

一　構造設備の概要及び仕様

二　公衆浴場の種別(都条例第二条の規定による普通公衆浴場又はその他の公衆浴場の別)

(一部改正…三年七三号)

三　工事着手予定年月日及び施設完成予定年月日

(一部改正…三年七三号、一号繰上…二四年四八号)

四　営業開始予定年月日

(一号繰上…二四年四八号)

五　管理者の氏名

(追加…二四年四八号)

2　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第二条第一号に規定する普通公衆浴場を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、第一号から第三号までに掲げる書類(第二号にあつては、平面図を除く。)を省略することができる。

(一部改正…三年七三号・二四年四八号)

(本項全部改正…六一年三〇号)

一　公衆浴場を中心とした半径三百メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図

(一部改正…一三年七九号)

二　建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

(一部改正…一三年七九号)

三　給排水設備及び系統を明らかにした図面

(一号繰上…三年七三号)

四　法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(一号繰上…三年七三号、一部改正…一八年八号)

3　経営しようとする公衆浴場が条例第五条第一項に規定するその他の公衆浴場であるときは、前項各号に掲げるもののほか、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに個室の詳細図を添付しなければならない。

(一部改正…三年七三号・二四年四八号)

(営業許可書の交付等)

第三条　区長は、法第二条第一項により許可をしたときは、営業許可書(別記第二号様式)を交付し、次に掲げる事項を記載した公衆浴場営業許可台帳を作成する。

(一部改正…三年七三号・二四年四八号)

一　公衆浴場の名称、所在地及び種別

(追加…二四年四八号)

二　営業者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(追加…二四年四八号)

三　許可年月日及び番号

(追加…二四年四八号)

四　指導の記録

(追加…二四年四八号)

五　脱衣室、洗い場、熱気設備及び浴室内浴槽の男女の区分別の床面積

(追加…二四年四八号)

六　洗い場に設置された湯栓、水栓及びシャワーの男女の区分別の数

(追加…二四年四八号)

七　浴槽及び熱気設備の種類と男女の区分別の数

(追加…二四年四八号)

八　管理者の氏名

(追加…二四年四八号)

九　前各号に規定する事項に係る変更の届出の年月日及び変更の内容並びに法第二条の二第二項の規定による届出の年月日及びその内容

(追加…二四年四八号)

2　区長は、法第二条第二項の規定に基づき許可を与えないときは、不許可通知書(別記第三号様式)により通知する。

(一部改正…三年七三号)

(営業開始届)

第四条　法第二条第一項の規定による許可を受けた営業者は、営業を開始しようとするときは、営業開始届(別記第四号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、条例第二条第一号に規定する普通公衆浴場を借り受け、又は譲り受けて営業を開始しようとするとき、又は同条第二号に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときはこの限りでない。

(一部改正…六一年三〇号・三年七三号・一二年四八号・二四年四八号)

(相続による承継の届出)

第五条　省令第二条の規定による届出をしようとする者は、別記第五号様式による承継届を区長に提出しなければならない。

(追加…六一年三〇号、一部改正…三年七三号)

(合併による承継の届出)

第六条　省令第三条の規定による届出をしようとする者は、別記第六号様式による承継届を区長に提出しなければならない。

(追加…六一年三〇号、一部改正…三年七三号)

(分割による承継の届出)

第六条の二　省令第三条の二の規定による届出をしようとする者は、別記第六号様式の二による承継届を区長に提出しなければならない。

(追加…一三年七九号)

(変更等の届出)

第七条　省令第四条の規定による届出をしようとする者は、変更届(別記第七号様式)又は停止若しくは廃止届(別記第八号様式)を区長に提出しなければならない。

(一部改正・二条繰下…六一年三〇号、一部改正…三年七三号・一二年四八号)

(患者を入浴させるための許可申請)

第八条　法第四条ただし書の規定により区長の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(別記第九号様式)を区長に提出しなければならない。

(一部改正・二条繰下…六一年三〇号、一部改正…三年七三号・一二年四八号)

(基準の特例の承認申請)

第九条　条例第七条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、特例承認申請書(別記第十号様式)に承認を受ける必要を証する書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(一部改正…六一年三〇号・三年七三号・一二年四八号・二四年四八号)

(本条追加…五六年一六号、二条繰下…六一年三〇号、一条繰上…三年七三号)

2　区長は、基準の特例を承認したときは、特例承認書(別記第十一号様式)を交付し、基準の特例を承認しないときは、特例不承認通知書(別記第十二号様式)により通知する。

(一部改正…六一年三〇号・三年七三号)

3　新たに公衆浴場を設置しようとする者が、第一項の申請をする場合は、第二条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

(貯水槽及び調節槽の管理)

第十条　条例別表第一第六号に規定する貯水槽及び調節槽については、次のとおり管理を行うものとする。

(本条追加…二四年四八号)

一　貯水槽　条例別表第一第十一号ア及びイの規定に準じた措置を講じること。

二　調節槽　内部の汚れ等について随時点検し、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。

(シャワー及びカランの管理)

第十一条　条例別表第一第七号に規定するシャワー及びカランについては、内部の汚れ等について随時点検し、必要に応じて清掃及び消毒を行うものとする。

(追加…二四年四八号)

(浴槽水の衛生を確保するための措置)

第十二条　条例別表第一第十号の区長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、次に掲げる条件を全て満たすときとする。

(本条追加…二四年四八号)

一　白湯のみを使用していること。

二　浴槽内に気泡等を発生させる装置がないこと。

三　循環ろ過装置が設置され、かつ、当該装置を経由しない循環配管がないこと。

四　浴槽が屋外に設置されていないこと。

五　浴槽及び関連装置の維持管理が適正に行われ、良好な衛生状態が保たれていること。

(温泉を貯留する貯湯槽を使用するときの措置)

第十三条　条例別表第一第十一号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、一年に一回以上行うものとする。

(本条追加…二四年四八号)

2　条例別表第一第十一号のイの区規則で定める温度は、摂氏六十度とする。

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第十四条　条例別表第一第十二号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

(本条追加…二四年四八号)

2　条例別表第一第十二号イの規定による配管の内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

3　条例別表第一第十二号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4　条例別表第一第十二号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について一年に一回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

附　則

(施行期日)

1　この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、都規則によつて作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

附　則(昭和五六年規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附　則(昭和六一年規則第三〇号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則施行の際、この規則による改正前の東京都渋谷区公衆浴場法施行細則によつて作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附　則(平成三年規則第七三号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則施行の際、改正前の東京都渋谷区公衆浴場法施行細則(以下「旧細則」という。)第三条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の下欄に掲げる公衆浴場の種別に応じ、改正後の東京都渋谷区公衆浴場法施行細則第三条第一項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。

| 一 | 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成三年東京都条例第九十一号。以下「改正条例」という。)による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項ただし書に規定する普通公衆浴場で、二の上欄以外のもの | 改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第一項に規定する普通公衆浴場 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 旧条例第四条第二項に規定する普通公衆浴場 | 新条例第三条第二項第二号に規定するその他の公衆浴場 |
| 三 | 旧条例第三条第二項第一号に規定する特殊公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項第一号に該当する特殊公衆浴場に限る。) | 新条例第三条第二項第一号に規定するその他の公衆浴場 |
| 四 | 旧条例第三条第二項第一号に規定する特殊公衆浴場で、三の上欄以外のもの | 新条例第三条第二項第二号に規定するその他の公衆浴場 |
| 五 | 旧条例第三条第二項第二号から第四号までに規定する特殊公衆浴場 |  |

3　この規則施行の際、旧細則別記第一号様式、別記第三号様式から別記第十号様式まで及び別記第十四号様式から別記第十六号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則(平成一二年規則第四八号)

1　この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2　改正前の東京都渋谷区公衆浴場法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則(平成一三年規則第七九号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　改正前の渋谷区公衆浴場法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則(平成一八年規則第八号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　改正前の渋谷区公衆浴場法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則(平成二四年規則第四八号)

1　この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

2　改正前の渋谷区公衆浴場法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(改正…3年73号、一部改正…12年48号・13年79号・18年8号・24年48号)

| 年 月 日 殿 申請者 住所 氏名 印 年 月 日生 電話( ) |
| --- |
|  | 法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名 |
| 公衆浴場営業許可申請書 公衆浴場法第2条第1項の規定により下記のとおり公衆浴場営業の許可を受けたいので、申請します。 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 公衆浴場の種類 4 公衆浴場の種別 普通公衆浴場 その他の公衆浴場( ) 5 施設の構造設備(別紙のとおり) 6 工事着手予定年月日及び施設完成予定年月日 7 営業開始予定年月日 添付書類 (1) 当該公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図 (2) 建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図 (3) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面 (4) 経営しようとする公衆浴場が、条例第5条第1項に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに個室の詳細図 (5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 |

別記第2号様式(第3条関係)

(改正…3年73号、一部改正…12年48号・13年79号・18年8号)

| 第 号 公衆浴場営業許可書 住所 氏名 |
| --- |
|  | 法人にあつては、名称及び事務所の所在地 |
| 年 月 日付けで申請のあつた公衆浴場の営業については、公衆浴場法第2条第1項の規定により下記のとおり許可する。 年 月 日 印 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 公衆浴場の種別 |

別記第3号様式(第3条関係)

(改正…18年8号)

第 号 公衆浴場営業不許可通知書 住所 氏名 (法人にあつては、名称及び事務所の所在地) 年 月 日付けで申請のあつた公衆浴場の営業については、下記の理由により許可を与えられないので、公衆浴場法第2条第2項ただし書の規定により通知する。 年 月 日 印 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 理由

この処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に渋谷区長に対して　　　　　をすることができます。

ただし、この処分の翌日から起算して1年を経過すると原則として　　　　　をすることができなくなります。

この処分の取消しを求める訴えは、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、区を被告として提起しなければなりません。

なお、この処分があつた日の翌日から起算して1年を経過すると原則として訴えを提起できなくなります。

ただし、　　　　　をした場合は、　　　　　に係る　　　　　の通知を受けた日の翌日又は　　　　　に係る　　　　　があつた日の翌日から起算します。

別記第4号様式(第4条関係)

(改正…3年73号、一部改正…12年48号・13年79号・18年8号)

| 年 月 日 殿 住所 氏名 印 年 月 日生 電話( ) |
| --- |
|  | 法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名 |
| 公衆浴場営業開始届 年 月 日付け 第 号により許可を受けた下記の公衆浴場は、 年 月 日から営業を開始するので、渋谷区公衆浴場法施行細則第4条の規定により届け出ます。 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 施設完成年月日 |

別記第5号様式(第5条関係)

(追加…61年30号、1様式繰上…3年73号、一部改正…12年48号・18年8号)

年　　月　　日

殿

住所

氏名　　　　　　　　印

年　　月　　日生

電話(　　)

被相続人との続柄(　　)

公衆浴場営業承継届

公衆浴場法第2条の2第1項の規定により、下記のとおり公衆浴場営業者の地位を相続により承継したので、届け出ます。

記

1　被相続人の氏名

2　被相続人の住所

3　相続開始の年月日

4　施設の名称

5　施設の所在地

添付書類

(1)　戸籍謄本

(2)　相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

別記第6号様式(第6条関係)

(追加…61年30号、一部改正・1様式繰上…3年73号、一部改正…12年48号・13年79号)

年　　月　　日

殿

名称

事務所の所在地

代表者氏名　　　　　　　　印

電話　　　(　　　)

公衆浴場営業承継届

公衆浴場法第2条の2第1項の規定により、下記のとおり公衆浴場営業者の地位を合併により承継したので、届け出ます。

記

1　合併により消滅した法人の名称

2　合併により消滅した法人の事務所の所在地

3　合併により消滅した法人の代表者の氏名

4　合併の年月日

5　施設の名称

6　施設の所在地

添付書類

(1)　合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し

(2)　その他地位を承継した事実を証する書類

別記第6号様式の2(第6条の2関係)

(追加…13年79号)

年　　月　　日

殿

名称

事務所の所在地

代表者氏名　　　　　　　　印

電話　　　(　　　)

公衆浴場営業承継届

公衆浴場法第2条の2第1項の規定により、下記のとおり公衆浴場営業者の地位を分割により承継したので、届け出ます。

記

1　分割前の法人の名称

2　分割前の法人の事務所の所在地

3　分割前の法人の代表者の氏名

4　分割の年月日

5　施設の名称

6　施設の所在地

添付書類

(1)　分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し

(2)　その他地位を承継した事実を証する書類

別記第7号様式(第7条関係)

(改正…3年73号、一部改正…12年48号・18年8号)

| 年 月 日 殿 住所 氏名 印 年 月 日生 電話( ) |
| --- |
|  | 法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名 |
| 公衆浴場営業許可事項変更届 下記のとおり公衆浴場営業許可事項の変更をしたので、公衆浴場法施行規則第4条の規定により届け出ます。 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 公衆浴場の種別 4 変更事項 新 旧 5 変更年月日 年 月 日 6 変更理由 添付書類 構造設備の変更の場合は、その説明図 |

別記第8号様式(第7条関係)

(改正…61年30号、1様式繰上…3年73号、一部改正…12年48号・18年8号)

年　　月　　日

殿

申請者　住所

氏名　　　　　　　　印

年　　月　　日生

電話　　(　　)

|  | 法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名 |
| --- | --- |

公衆浴場廃止(停止)届

下記のとおり公衆浴場の廃止(停止)をしたので、公衆浴場法施行規則第4条の規定により届け出ます。

記

1　施設の名称

2　施設の所在地

3　公衆浴場の種別

4　廃止(停止)年月日　　　　　　年　　　月　　　日

5　廃止(停止)理由

(1)　廃業　　(2)　譲渡　　(3)　改築　　(4)　増築　　(5)　増改築

(6)　個人から法人　　(7)　法人から個人　　(8)　一部停止

(9)　その他

添付書類

廃止の場合は営業許可書

別記第9号様式(第8条関係)

(改正…3年73号、一部改正…12年48号・18年8号)

| 年 月 日 殿 申請者 住所 氏名 印 年 月 日生 電話( ) |
| --- |
|  | 法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名 |
| 患者入浴許可申請書 公衆浴場法第4条ただし書の規定により、下記のとおり同条に規定する患者の入浴許可を受けたいので、申請します。 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 営業許可番号及び営業許可年月日 4 患者入浴施設の概要(平面図添付のこと。) 5 入浴患者の種類 |

別記第10号様式(第9条関係)

(改正…3年73号、一部改正…12年48号・18年8号・24年48号)

| 年 月 日 殿 申請者 住所 氏名 印 年 月 日生 電話( ) |
| --- |
|  | 法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名 |
| 公衆浴場特例承認申請書 渋谷区公衆浴場法施行条例第7条の規定により、下記のとおり基準の特例の承認を受けたいので申請します。 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 公衆浴場の種別 4 承認を受けようとする事項 5 承認を受けようとする理由 |

別記第11号様式(第9条関係)

(改正…18年8号、一部改正…24年48号)

第 号 公衆浴場特例承認書 住所 氏名 (法人にあつては、名称及び事務所の所在地) 年 月 日付けで申請のあつた特例承認については、渋谷区公衆浴場法施行条例第7条の規定により、下記のとおり承認する。 年 月 日 印 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 公衆浴場の種別 4 承認の条件

この処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に渋谷区長に対して　　　　　をすることができます。

ただし、この処分の翌日から起算して1年を経過すると原則として　　　　　をすることができなくなります。

この処分の取消しを求める訴えは、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、区を被告として提起しなければなりません。

なお、この処分があつた日の翌日から起算して1年を経過すると原則として訴えを提起できなくなります。

ただし、　　　　　をした場合は、　　　　　に係る　　　　　の通知を受けた日の翌日又は　　　　　に係る　　　　　があつた日の翌日から起算します。

別記第12号様式(第9条関係)

(改正…18年8号)

第 号 公衆浴場特例不承認通知書 住所 氏名 (法人にあつては、名称及び事務所の所在地) 年 月 日付けで申請のあつた特例承認については、下記の理由によつて承認できないので、渋谷区公衆浴場法施行細則第9条第2項の規定により通知する。 年 月 日 印 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 理由

この処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に渋谷区長に対して　　　　　をすることができます。

ただし、この処分の翌日から起算して1年を経過すると原則として　　　　　をすることができなくなります。

この処分の取消しを求める訴えは、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、区を被告として提起しなければなりません。

なお、この処分があつた日の翌日から起算して1年を経過すると原則として訴えを提起できなくなります。

ただし、　　　　　をした場合は、　　　　　に係る　　　　　の通知を受けた日の翌日又は　　　　　に係る　　　　　があつた日の翌日から起算します。