○目黒区公衆浴場法施行条例施行規則

昭和55年５月目黒区規則第42号

改正

昭和55年７月18日規則第49号

昭和61年６月24日規則第46号

平成３年12月25日規則第60号

平成７年９月29日規則第92号

平成12年３月31日規則第87号

平成13年３月30日規則第40号

平成15年４月１日規則第41号

平成17年４月１日規則第28号

平成24年３月14日規則第６号

目黒区公衆浴場法施行条例施行規則

題名改正〔平成24年規則６号〕

（趣旨）

第１条　この規則は、公衆浴場法（昭和23年法律第139号。以下「法」という。）、公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。）及び目黒区公衆浴場法施行条例（平成24年３月目黒区条例第13号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成24年規則６号〕

（営業許可申請）

第２条　省令第１条の規定による申請書は、別記第１号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(１)　当該公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路及び公衆浴場等の見取図

(２)　建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

(３)　給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

(４)　経営しようとする公衆浴場が条例第３条第２項第１号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図

(５)　法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

２　前項の規定による申請書を提出する者が、条例第２条第１項に規定する普通公衆浴場（以下「普通公衆浴場」という。）を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、前項第１号から第３号までに掲げる書類（第２号にあっては、平面図を除く。）を省略することができる。

一部改正〔平成13年規則40号・24年６号〕

（営業許可書の交付等）

第３条　区長は、法第２条第１項の規定により許可をしたときは、別記第２号様式による公衆浴場営業許可書を交付するものとする。

２　区長は、法第２条第２項の規定により許可をしないときは、別記第３号様式による公衆浴場営業不許可通知書により通知するものとする。

（営業開始届）

第４条　法第２条第１項の規定による許可を受けた営業者は、営業を開始しようとするときは、別記第４号様式による公衆浴場営業開始届を区長に提出しなければならない。ただし、普通公衆浴場の営業を借り受け、若しくは譲り受けて開始するとき、又は条例第２条第２項に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

一部改正〔平成24年規則６号〕

（承継の届出）

第５条　省令第２条の規定による届出をしようとする者は、別記第５号様式による公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。

２　省令第３条の規定による届出をしようとする者は、別記第６号様式による公衆浴場営業承継届に、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添え、区長に提出しなければならない。

３　省令第３条の２の規定による届出をしようとする者は、別記第６号の２様式による公衆浴場営業承継届に、分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添え、区長に提出しなければならない。

全部改正〔平成13年規則40号〕、一部改正〔平成24年規則６号〕

（変更等の届出）

第６条　省令第４条の規定による届出をしようとする者は、別記第７号様式による公衆浴場営業許可事項変更届又は別記第８号様式による公衆浴場廃止（停止）届を区長に提出しなければならない。

（患者を入浴させるための許可申請）

第７条　法第４条ただし書の規定により区長の許可を受けようとする者は、別記第９号様式による患者入浴許可申請書を区長に提出しなければならない。

（浴槽水の水質基準）

第８条　条例第３条第１項第６号の規則で定める水質基準は、次のとおりとする。ただし、当該基準（第３号及び第４号の基準を除く。以下この条において同じ。）により難い場合であって、区長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、当該基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(１)　濁度は、５度以下とすること。

(２)　過マンガン酸カリウム消費量は、１リットルにつき25ミリグラム以下とすること。

(３)　大腸菌群数は、１ミリリットル中に１個以下とすること。

(４)　レジオネラ属菌は、検出されないこと。

追加〔平成24年規則６号〕

（換水）

第９条　条例第３条第１項第８号ただし書の規定による換水は、浴槽水が前条に定める水質基準を満たすために必要な程度行うものとする。

追加〔平成24年規則６号〕

（貯湯槽を使用するときの措置）

第10条　条例第３条第１項第９号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、１年に１回以上行うものとする。

２　条例第３条第１項第９号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。

追加〔平成24年規則６号〕

（ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置）

第11条　条例第３条第１項第11号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。

２　条例第３条第１項第11号イの規定による配管の内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。

３　条例第３条第１項第11号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

４　条例第３条第１項第11号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について１年に１回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

追加〔平成24年規則６号〕

（基準の特例の承認申請等）

第12条　条例第４条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、別記第10号様式による特例承認申請書に、承認を受ける必要を証する書類を添え、区長に提出しなければならない。

２　新たに公衆浴場を設置しようとする者が前項の申請をする場合は、第２条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

３　区長は、条例第４条の規定により基準の特例の承認をしたときは、別記第11号様式による特例承認書を交付するものとする。

一部改正〔平成15年規則41号・24年６号〕

付　則

１　この規則は、昭和55年６月１日から施行する。

２　この規則施行の際、現に東京都知事に対して行っている公衆浴場法施行細則（昭和39年９月東京都規則第253号。以下「都規則」という。）第１条の規定による許可申請又は現に東京都知事が行った都規則第２条の規定による許可は、この規則の相当規定により東京都目黒区長に対して行った許可申請又は東京都目黒区長が行った許可とみなす。

３　この規則施行の際、都規則による用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

付　則（昭和55年７月18日規則第49号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則施行の際、現に東京都知事に対して行っている公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例施行規則（昭和39年８月東京都規則第213号）第３条及び第５条の規定による承認申請は、この規則の相当規定により東京都目黒区長に対して行った承認申請とみなす。

付　則（昭和61年６月24日規則第46号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則による改正前の公衆浴場法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

付　則（平成３年12月25日規則第60号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則（以下「旧規則」という。）第３条第１項の規定により、つぎの表の中欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で現に効力を有するものは、この規則による改正後の公衆浴場法施行細則第３条第１項の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書とみなす。

| １ | 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例（平成３年12月東京都条例第91号。以下「改正条例」という。）による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例（昭和39年８月東京都条例第184号。以下「旧条例」という。）第２条第１項ただし書に規定する普通公衆浴場で２の項の中欄に掲げるもの以外のもの | 改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第１項に規定する普通公衆浴場 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 旧条例第４条第２項に規定する普通公衆浴場 | 新条例第３条第２項第２号に規定するその他の公衆浴場 |
| ３ | 旧条例第３条第２項第１号に規定する特殊公衆浴場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第４項第１号に該当する特殊公衆浴場に限る。） | 新条例第３条第２項第１号に規定するその他の公衆浴場 |
| ４ | 旧条例第３条第２項第１号に規定する特殊公衆浴場で３の項の中欄に掲げるもの以外のもの | 新条例第３条第２項第２号に規定するその他の公衆浴場 |
| ５ | 旧条例第３条第２項第２号から第４号までに規定する特殊公衆浴場 |  |

３　旧規則別記第１号様式・別記第５号様式から別記第10号様式及び別記第12号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

４　旧規則別記第２号様式及び別記第４号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

付　則（平成７年９月29日規則第92号）

１　この規則は、平成７年10月１日から施行する。

２　この規則による改正前の公衆浴場法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

付　則（平成12年３月31日規則第87号）

この規則は、平成12年４月１日から施行する。

付　則（平成13年３月30日規則第40号）

この規則は、平成13年４月１日から施行する。

付　則（平成15年４月１日規則第41号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第１号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

付　則（平成17年４月１日規則第28号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第２号様式及び別記第３号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

付　則（平成24年３月14日規則第６号）

１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。

２　この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第１号様式、別記第４号様式、別記第６号様式、別記第６号の２様式、別記第10号様式及び別記第11号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

別記

第１号様式［省略］

一部改正〔平成24年規則６号〕

第２号様式［省略］

一部改正〔平成17年規則28号〕

第３号様式［省略］

一部改正〔平成17年規則28号〕

第４号様式［省略］

一部改正〔平成24年規則６号〕

第５号様式［省略］

第６号様式［省略］

一部改正〔平成24年規則６号〕

第６号の２様式［省略］

一部改正〔平成24年規則６号〕

第７号様式［省略］

第８号様式［省略］

第９号様式［省略］

第10号様式［省略］

一部改正〔平成24年規則６号〕

第11号様式［省略］

一部改正〔平成24年規則６号〕