○練馬区公衆浴場法施行規則

昭和55年5月31日

規則第50号

注　平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条　この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)および練馬区公衆浴場法施行条例(平成24年3月練馬区条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則25・一部改正)

(営業許可申請)

第2条　省令第1条の申請書は、第1号様式によるものとし、つぎに掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1)　当該公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図

(2)　建物の配置図、平面図、正面図、側面図および断面図

(3)　給排水設備の配置および系統を明らかにした図面

(4)　経営しようとする公衆浴場が条例第4条第2項第1号に規定する公衆浴場であるときは、電気設備の配置および配線を明らかにした図面ならびに各個室の詳細図

(5)　法人の場合は、定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書

2　前項の申請書を提出する者が条例第2条第1号に規定する普通公衆浴場を借り受け、または譲り受けて経営する者であるときは、前項第1号から第3号までに掲げる書類(第2号にあっては平面図を除く。)を省略することができる。

(平17規則7・平24規則25・一部改正)

(営業許可書の交付等)

第3条　区長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、第2号様式による公衆浴場営業許可書を交付する。

2　区長は、法第2条第2項の規定により許可をしないときは、第3号様式による公衆浴場営業不許可通知書により通知する。

(営業開始届)

第4条　法第2条第1項の規定による許可を受けた営業者は、営業を開始しようとするときは、第4号様式による公衆浴場営業開始届を区長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号に規定する普通公衆浴場の営業を借り受け、もしくは譲り受けて営業を開始しようとするとき、または同条第2項に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

(平24規則25・一部改正)

(承継の届出)

第5条　省令第2条、第3条または第3条の2の規定による届出をしようとする者は、第5号様式、第6号様式または第6号様式の2による公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第6条　省令第4条の規定による届出をしようとする者は、第7号様式による公衆浴場営業許可事項変更届または第8号様式による公衆浴場廃止(停止)届を、区長に提出しなければならない。

(患者を入浴させるための許可申請)

第7条　法第4条ただし書の規定により区長の許可を受けようとする者は、第9号様式による患者入浴許可申請書を、区長に提出しなければならない。

(浴槽水の換水)

第8条　条例第4条第1項第8号ただし書に規定する練馬区規則で定める場合は、気泡発生装置を設置していない浴槽において、ろ過器を使用して浴槽水を循環させる場合とし、この場合における浴槽水の換水は、1週間に1回以上行うものとする。

(平24規則25・追加)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第9条　条例第4条第1項第9号アの規定による貯湯槽内部の清掃および消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2　条例第4条第1項第9号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(平24規則25・追加)

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第10条　条例第4条第1項第10号アの規定によるろ過器の逆洗浄等および内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2　条例第4条第1項第10号イの規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3　条例第4条第1項第10号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4　条例第4条第1項第10号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(平24規則25・追加)

(基準の特例の承認申請)

第11条　条例第5条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、第10号様式による特例承認申請書に承認を受ける必要を証する書類を添え、区長に提出しなければならない。

2　新たに公衆浴場を設置しようとする者が前項の申請をする場合は、第2条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

3　区長は、条例第5条の規定により基準の特例の承認をしたときは、第11号様式による特例承認書を交付するものとする。

(平24規則25・旧第8条繰下・一部改正)

付　則

(施行期日)

1　この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行前にした公衆浴場法施行細則(昭和39年東京都規則第253号)の規定による許可ならびに申請および届出は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

付　則(昭和61年6月規則第37号)

1　この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則第1号様式および第3号様式から第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付　則(平成3年12月規則第82号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則(以下「旧細則」という。)第3条第1項の規定により、つぎの表の左欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種別に応じ、この規則による改正後の公衆浴場法施行細則第3条第1項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。

| 1 | 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成3年東京都条例第91号。以下「改正都条例」という。)による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「旧都条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する普通公衆浴場で、2以外のもの | 改正都条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「新都条例」という。)第2条第1項に規定する普通公衆浴場 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 旧都条例第4条に規定する普通公衆浴場 | 新都条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場 |
| 3 | 旧都条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項第1号に該当する特殊公衆浴場に限る。) | 新都条例第3条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場 |
| 4 | 旧都条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場で、3以外のもの | 新都条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場 |
| 5 | 旧都条例第3条第2項第2号から第4号までに規定する特殊公衆浴場 |  |

3　この規則の施行の際、旧細則第1号様式および第3号様式から第10号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付　則(平成12年3月規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付　則(平成13年5月規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

付　則(平成15年3月規則第51号)

1　この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公衆浴場法施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

付　則(平成17年3月規則第7号)

1　この規則は、平成17年3月7日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区化製場等に関する法律施行条例施行規則、練馬区興行場法施行条例施行規則、練馬区旅館業法施行規則、練馬区公衆浴場法施行規則、練馬区温泉法施行規則、練馬区理容師法施行規則、練馬区美容師法施行規則、練馬区クリーニング業法施行規則、練馬区食品衛生法施行規則、練馬区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則、練馬区医療法施行規則、練馬区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則および練馬区柔道整復師法施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

付　則(平成17年3月規則第84号)

1　この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公衆浴場法施行規則第2号様式および第3号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

付　則(平成24年3月規則第25号)

(施行期日)

1　この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公衆浴場法施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

(平17規則7・平24規則25・一部改正)

第2号様式(第3条関係)

(平17規則84・全改、平24規則25・一部改正)

第3号様式(第3条関係)

(平17規則84・全改、平24規則25・一部改正)

第4号様式(第4条関係)

(平24規則25・一部改正)

第5号様式(第5条関係)

(平24規則25・一部改正)

第6号様式(第5条関係)

(平24規則25・一部改正)

第6号様式の2(第5条関係)

(平24規則25・一部改正)

第7号様式(第6条関係)

(平24規則25・一部改正)

第8号様式(第6条関係)

(平24規則25・一部改正)

第9号様式(第7条関係)

(平24規則25・一部改正)

第10号様式(第11条関係)

(平24規則25・一部改正)

第11号様式(第11条関係)

(平24規則25・一部改正)