○練馬区旅館業法施行規則

昭和55年5月31日

規則第48号

注　平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条　この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)および旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)ならびに練馬区旅館業法施行条例(平成24年3月練馬区条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則52・一部改正)

(営業許可申請)

第2条　旅館業を経営しようとする者は、省令第1条第1号から第6号までに規定する事項を記載した第1号様式による申請書(正副各1通)を、区長に提出しなければならない。

2　前項の申請書には、つぎの各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)　当該旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図

(2)　建物の配置図、各階平面図、正面図および側面図

(3)　客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

(4)　法人の場合は、定款または寄附行為の写しおよび登記事項証明書

(平17規則7・一部改正)

(許可書の交付等)

第3条　区長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、第2号様式による旅館業営業許可台帳を作成し、第3号様式による営業許可書を交付する。

2　区長は、法第3条第5項の規定により許可を与えないときは、第4号様式による不許可通知書により通知する。

(承継承認申請等)

第4条　法第3条の2第1項の規定により承認を受けようとする者は、第5号様式または第5号様式の2による申請書を区長に提出しなければならない。

2　区長は、法第3条の2第1項の規定による承認をしたときは、第6号様式または第6号様式の2による承認書を交付する。

第5条　法第3条の3第1項の規定により承認を受けようとする者は、第7号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

2　区長は、法第3条の3第1項の規定による承認をしたときは、第8号様式による承認書を交付する。

(変更等の届出)

第6条　省令第4条の規定による届出をしようとする者は、第9号様式による変更届または第10号様式による廃止(停止)届を、10日以内に区長に提出しなければならない。

(宿泊者名簿)

第7条　省令第4条の2第2号の区長が必要と認める事項は、つぎのとおりとする。

(1)　性別

(2)　年齢

(3)　前泊地

(4)　行先地

(5)　到着日時

(6)　出発日時

(7)　室名

(平17規則83・一部改正)

(1客室の有効面積)

第8条　条例第5条第6号アに規定する1客室の有効部分の面積は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定するものとする。

(平24規則52・追加)

(浴槽の清掃)

第9条　条例第5条第8号イただし書の規則で定める場合は、気泡発生装置を設置していない浴槽において、ろ過器を使用して浴槽水を循環させる場合とし、この場合における浴槽の換水および清掃は、1週間に1回以上行うものとする。

(平24規則52・追加)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第10条　条例第5条第8号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃および消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2　条例第5条第8号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(平24規則52・追加)

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第11条　条例第5条第8号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等および内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2　条例第5条第8号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3　条例第5条第8号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4　条例第5条第8号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(平24規則52・追加)

(営業従事者名簿の記載事項)

第12条　条例第7条第4号の営業従事者名簿に記載する規則で定める事項は、つぎのとおりとする。

(1)　氏名

(2)　生年月日

(3)　住所

(4)　従事職種

(5)　就業年月日

(平24規則52・追加)

(構造部分の合計床面積)

第13条　条例第8条第4号ア、第10条第1項第2号および第11条第1項第1号に規定する1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

2　条例第10条第1項第3号に規定する客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の規則で定める構造部分の合計床面積を合計した面積とする。

(平24規則52・追加)

(共同便所の便器の数)

第14条　条例第8条第9号イの規則で定める宿泊定員に応じた数は、つぎの各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める数以上とする。この場合において、男子用便所および女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。

(1)　便所を付設していない客室の合計定員(以下この条において単に「合計定員」という。)が30人以下の場合　つぎの表の左欄に掲げる合計定員に応じ、同表右欄に掲げる数

| 合計定員 | 数 |
| --- | --- |
| 5人以下 | 2 |
| 6人以上10人以下 | 3 |
| 11人以上15人以下 | 4 |
| 16人以上20人以下 | 5 |
| 21人以上25人以下 | 6 |
| 26人以上30人以下 | 7 |

2　合計定員が31人以上300人以下の場合　30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を7に加算した数

3　合計定員が301人以上の場合　300人を超えて20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を34に加算した数

(平24規則52・追加)

(共同洗面所の給水栓の数)

第15条　条例第8条第10号の規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室の合計定員について、5人(5人に満たない端数は、5人とする。)につき1個の割合で算定した数とし、当該合計定員が31人以上の場合は、30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数とする。

(平24規則52・追加)

(衛生措置基準の特例)

第16条　条例第12条の規則で定める特例は、公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合に限り、つぎの各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1)　省令第5条第1項に規定する施設　条例第5条第2号アからエまでに掲げる照度のそれぞれについて、その2分の1とすること。

(2)　省令第5条第1項および条例第9条第1項ただし書に規定する施設　条例第5条第6号アの基準を、有効面積1.5平方メートルについて1人とすること。

(平24規則52・追加)

付　則

(施行期日)

1　この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過規定)

2　この規則の施行前にした旅館業法施行細則(昭和32年東京都規則第122号)の規定による許可ならびに申請および届出は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

付　則(昭和61年6月規則第36号)

1　この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則第1号様式および第3号様式から第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付　則(平成12年3月規則第64号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付　則(平成13年5月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

付　則(平成15年3月規則第52号)

1　この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区旅館業法施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

付　則(平成17年3月規則第7号)

1　この規則は、平成17年3月7日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区化製場等に関する法律施行条例施行規則、練馬区興行場法施行条例施行規則、練馬区旅館業法施行規則、練馬区公衆浴場法施行規則、練馬区温泉法施行規則、練馬区理容師法施行規則、練馬区美容師法施行規則、練馬区クリーニング業法施行規則、練馬区食品衛生法施行規則、練馬区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則、練馬区医療法施行規則、練馬区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則および練馬区柔道整復師法施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

付　則(平成17年3月規則第83号)

1　この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区旅館業法施行規則第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

付　則(平成24年3月規則第52号)

(施行期日)

1　この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区旅館業法施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

(平17規則7・平24規則52・一部改正)

第2号様式(第3条関係)

第3号様式(第3条関係)

(平24規則52・全改)

第4号様式(第3条関係)

(平17規則83・全改、平24規則52・一部改正)

第5号様式(第4条関係)

(平24規則52・一部改正)

第5号様式の2(第4条関係)

(平24規則52・一部改正)

第6号様式(第4条関係)

第6号様式の2(第4条関係)

第7号様式(第5条関係)

(平24規則52・一部改正)

第8号様式(第5条関係)

(平24規則52・一部改正)

第9号様式(第6条関係)

(平24規則52・一部改正)

第10号様式(第6条関係)

(平24規則52・一部改正)