○旅館業法施行細則

昭和三十四年二月六日

栃木県規則第二号

旅館業法施行細則を次のように定める。

旅館業法施行細則

(定義)

第一条　この細則で「法」とは旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)を、「規則」とは旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)を、「条例」とは旅館業法施行条例(昭和三十三年栃木県条例第四十三号)をいう。

(平一五規則一二・一部改正)

(許可申請)

第二条　法第三条第一項の規定により旅館業経営の許可を受けようとする者は、旅館営業許可申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、営業所所在地を管轄する保健所長又は保健所支所長(以下「管轄保健所長」という。)に提出しなければならない。

一　構造設備の概要

二　付近見取図(営業所所在地を中心とした半径百五十メートル以内のもの)

三　営業施設の構造設備を明示した図面

四　建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項の規定による検査済証の写し

五　法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

六　浴室において原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温湯をいう。以下同じ。)、原 水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の温湯の温度を調整する目的で浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上り用湯(洗い場及 びシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される温湯をいう。以下同じ。)及び上り用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をい う。以下同じ。)に水道水(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置により供給される水をいう。以下同じ。)以外の湯水を 使用する場合は、水質検査の結果を記載した書面の写し

(昭六一規則四二・全改、平八規則一七・平一六規則四八・平一七規則九・一部改正)

(営業の承継申請)

第三条　法第三条の二第一項の規定による合併の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(合併)(別記様式第二号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2　法第三条の二第一項の規定による分割の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(分割)(別記様式第二号の二)を管轄保健所長に提出しなければならない。

3　法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(別記様式第三号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

(昭六一規則四二・追加、平一三規則四一・一部改正、平一五規則一二・旧第二条の二繰下)

(変更等の届出)

第四条　規則第四条の規定により申請書記載事項の変更又は営業の一部若しくは全部の停止若しくは廃止の届出をしようとする者は、旅館営業許可申請書記載事項変更届(別記様式第四号)又は旅館営業停止(廃止)届(別記様式第五号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2　前項の届出を行う場合において、その届出に係る事項が次の各号に掲げる事項に該当するときは、前項の届出書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一　営業施設の構造設備の変更　その変更部分を明示した図面

二　営業の一部の停止又は廃止　停止又は廃止に係る営業施設の部分を明示した図面

三　営業の全部の廃止　営業許可書

(昭六一規則四二・全改、平一五規則一二・旧第三条繰下)

第五条　法第六条第一項の規定に基づく宿泊者名簿は、別記様式第六号によらなければならない。

(昭六一規則四二・一部改正)

第六条　ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設で、地理的状況その他特別の事情により条例第九条に定める照度を得られないものの照明は、管轄保健所長が認める照度とすることができる。

(昭四六規則二・昭六一規則四二・平一五規則一二・一部改正)

第七条　ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設に修学旅行団体を収容する場合又は寒冷時において条例第十二条第二号の規定により難いときは、汚染の甚だしくないものに限り適当な消毒をもつて洗濯に代えることができる。

(昭四六規則二・平一五規則一二・一部改正)

(水質基準)

第八条　条例第十三条第一号の規定による水質基準は、冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法によつて行う検査においてレジオネラ属菌が検出されないこと(百ミリリットル中に十コロニー・フォーミング・ユニット未満であることを含む。)とする。

(平一六規則四八・追加)

(水質検査等)

第九条　条例第十三条第二号の規定による水質検査は、水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上り用水並びに浴槽内から採取した湯水について一年に一回以上(ろ過器を使用して循環させた浴槽内の湯水にあつては、二回以上)行うものとする。

2　条例第十三条第二号の 規定による届出は、同号の規定による水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合(百ミリリットル中に十コロニー・フォーミング・ユニット未満である 場合を除く。)に行うものとし、当該水質検査の結果を記載した書面の写しを管轄保健所長に提出することにより行うものとする。

(平一六規則四八・追加)

(遊離残留塩素濃度)

第十条　条例第十三条第七号の 規定による遊離残留塩素濃度の管理は、通常で一リットル中に〇・二ミリグラムから〇・四ミリグラム程度を保持することとし、最大で一リットル中に一・〇ミ リグラムを超えないようにするものとする。ただし、ろ過器を使用して温湯を循環させない浴槽で原湯及び原水を常時浴槽に補給する構造の浴槽にあつては、こ の限りでない。

(平一六規則四八・追加)

第十一条　ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の設備に修学旅行団体を収容する場合で条例第十四条の規定により難いときは、管轄保健所長が認める限度において同条の基準を緩和することができる。

(昭四六規則二・昭六一規則四二・平一五規則一二・一部改正、平一六規則四八・旧第八条繰下)

附　則

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　旅館業法第二条の規定による営業施設の基準(昭和二十三年　規則第六十号)及び旅館業法施行細則(昭和二十三年　規則第六十一号)は廃止する。

附　則(昭和三五年規則第一五号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過規程)

2　この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により、交付してある許可証、監視員証、合格証書、認定証書、修得証書、診断書、届出済証等の証書は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

3　この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

4　この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により調整してある許可証、監視員証、その他の諸用紙は残存するものに限り、この規則による改正後の規定により調整したものとみなし、当分の間使用することができる。

附　則(昭和四六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和四六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条から第十二条までの規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。

附　則(昭和五七年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和六一年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成八年規則第一七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附　則(平成一三年規則第四一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則(平成一五年規則第一二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則(平成一六年規則第四八号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

附　則(平成一七年規則第九号)

1　この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2　この規則の施行の日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿の記載事項については、改正後の別記様式第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別記様式第1号(第2条関係)

(昭61規則42・全改、平8規則17・平16規則48・一部改正)

年 月 日 栃木県 保健所長 様 申請者 氏名 印 (法人の場合はその名称及び代表者氏名) 旅館業営業許可申請書 次のとおり旅館業を経営したいので、旅館業法第3条第1項の規定により関係書類を添えて申請します。 1 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名) 2 営業施設の名称及び所在地 3 営業の種別 4 営業施設が旅館業法施行規則第5条第1項各号に該当するときは、その旨 5 営業施設の構造設備の概要(別紙とする。) 6 旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 7 営業施設の設置場所が旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の周囲おおむね150メートル以内にある場合は、その旨

別記様式第2号(第3条関係)

(昭61規則42・追加、平8規則17・平15規則12・一部改正)

年 月 日 栃木県 保健所長 様 名称 代表者 氏名 印 旅館業営業承継承認申請書(合併) 旅館業法第3条の2第1項の規定により次のとおり合併による営業者の地位の承継をしたいので承認されるよう申請します。 1 合併により消滅する法人及び合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名 2 合併の予定年月日 3 営業施設の名称及び所在地 4 旅館業法第3条第2項第3号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 5 営業施設の設置場所が旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の周囲おおむね150メートル以内にある場合は、その旨

別記様式第2号の2(第3条関係)

(平13規則41・追加、平15規則12・一部改正)

年 月 日 栃木県 保健所長 様 名称 代表者 氏名 印 旅館業営業承継承認申請書(分割) 旅館業法第3条の2第1項の規定により次のとおり分割による営業者の地位の承継をしたいので承認されるよう申請します。 1 分割前の法人及び分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名 2 分割の予定年月日 3 営業施設の名称及び所在地 4 旅館業法第3条第2項第3号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 5 営業施設の設置場所が旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の周囲おおむね150メートル以内にある場合は、その旨

別記様式第3号(第3条関係)

(昭61規則42・追加、平8規則17・平15規則12・一部改正)

年 月 日 栃木県 保健所長 様 申請者 氏名 印 年 月 日生 旅館業営業承継承認申請書(相続) 旅館業法第3条の3第1項の規定により相続による営業者の地位の承継をしたいので承認されるよう申請します。 1 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び住所 3 相続開始の年月日 4 営業施設の名称及び所在地 5 旅館業法第3条第2項第1号又は第2号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 6 営業施設の設置場所が旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の周囲おおむね150メートル以内にある場合は、その旨

別記様式第4号(第4条関係)

(昭36規則15・全改、昭46規則2・昭46規則41・一部改正、昭61規則42・旧別記様式第2号繰下・一部改正、平8規則17・平15規則12・一部改正)

年 月 日 栃木県 保健所長 様 届出人 氏名 印 (法人の場合は、その名称及び代表者氏名) 旅館営業許可申請書記載事項変更届 次のとおり変更しましたから、旅館業法施行規則第4条の規定によりお届けします。 1 届出人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名) 2 営業施設の名称及び所在地 3 営業の種別 4 許可年月日及び番号 5 変更事項 6 変更の理由及び年月日

別記様式第5号(第4条関係)

(昭36規則15・全改、昭46規則2・昭46規則41・一部改正、昭61規則42・旧別記様式第3号繰下・一部改正、平8規則17・平15規則12・一部改正)

年 月 日 栃木県 保健所長 様 届出人 氏名 印 (法人の場合は、その名称及び代表者氏名) 旅館営業停止(廃止)届 次のとおり営業の全部(一部)を停止(廃止)しましたから、旅館業法施行規則第4条の規定によりお届けします。 1 届出人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名) 2 営業施設の名称及び所在地 3 営業の種別 4 許可年月日及び番号 5 停止の期間(廃止の期日) 6 停止(廃止)の理由

別記様式第6号(第5条関係)

(昭36規則15・全改、昭61規則42・旧別記様式第4号繰下・一部改正、平17規則9・一部改正)

宿泊者名簿

| 室名 | 住所 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 職業 | 到着 | 出発 | 前夜宿泊地 | 行先地 | 備考 外国人の場合は、その者の国籍及び旅券番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 |  |  |  |