○熊本市旅館業法施行条例

平成12年3月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条　この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)の規定に基づき、旅館業の衛生措置の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例36・一部改正)

(定義)

第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　浴槽水　浴槽内の湯水をいう。

(2)　原湯　浴槽水として利用された湯水以外の温水で、浴槽に直接注入されるものをいう。

(3)　原水　原湯の原料に用いる水及び浴槽水として利用された湯水以外の水で、浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入されるものをいう。

(4)　上り用湯　洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

(5)　上り用水　洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

(6)　入浴施設　浴槽又はシャワーを有する施設で、施設の利用者を入浴させるために設置されるもの(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)のみを利用するもののうち利用者ごとに浴槽を完全に換水し、その都度清掃するもの若しくは浴槽を有しないもの又はその他衛生上危害を生じるおそれがないものとして規則で定めるものを除く。)をいう。

(7)　循環式浴槽　浴槽水として利用された湯水が、ろ過器を使用して循環させる設備により注入される浴槽をいう。

(平24条例36・追加)

(施設の指定)

第3条　法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1)　図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館

(2)　博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設

(3)　熊本市公民館条例(昭和43年条例第16号)第2条第1項の表に掲げる公民館及び同条第2項の規定により設置した分館

(4)　前3号に掲げるもののほか、青少年教育施設、スポーツ施設等で、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるものとして市長が指定したもの

2　市長は、前項第4号の規定による指定を行ったときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(平24条例36・追加)

(施設について意見を求める者)

第4条　法第3条第4項(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、次に掲げるとおりとする。

(1)　当該施設の設置者が国であるときは、当該施設の長

(2)　当該施設の設置者が地方公共団体であるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3)　前2号に掲げる施設以外の施設であって、当該施設について監督官庁があるときは、当該監督官庁

(4)　前3号に掲げる施設以外の施設については、市長

(平24条例36・追加)

(衛生措置の基準)

第5条　法第4条第2項の規定により条例で定める措置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1)　換気孔その他の開口部は努めて開放し、常に新鮮な外気の供給を行うこと。

(2)　採光又は照明は、次の要件を満たすものであること。

ア　玄関にあっては、300ルクス以上

イ　食堂にあっては、150ルクス以上

ウ　調理室及び配膳室にあっては、100ルクス以上

エ　客室、ロビー、脱衣場、洗面所及び便所にあっては、70ルクス以上

オ　浴室にあっては、30ルクス以上

カ　廊下及び階段にあっては、70ルクス以上(深夜にあっては、30ルクス以上)

(3)　防湿については、次のとおりとすること。

ア　排水設備は、常に流通を良好にし、排水に支障のないようにしておくこと。

イ　客室の床が木造であるときは、常に床下の通風を良好にしておくこと。

(4)　客室、廊下その他必要な場所に、くず入れを備え、適切に管理すること。

(5)　寝具類は、次のとおりとすること。

ア　布団及び枕には、清潔な敷布、布団カバー及び枕カバーを用いること。

イ　敷布、布団カバー、枕カバー及び寝衣は、宿泊者ごとに洗濯すること。

ウ　寝具類は、常に清潔にし、随時日光にさらすことその他の適当な方法により消毒すること。

(6)　入浴施設の管理は、次のとおりとすること。ただし、利用者ごとに浴槽を完全に換水し、その都度清掃する場合にあっては、ケからサまで及びツに掲げる基準は、適用しない。

ア　脱衣室、洗い場及び屋外の浴槽に付帯する通路等は、毎日清掃し、1月に1回以上消毒を行うこと。

イ　共同用の浴室には適当数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。

ウ　くし、タオル又はヘアブラシを備える場合は、新しいもの又は使用者ごとに消毒したものとすること。

エ　かみそりを備える場合は、新しいもののみとし、使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えること。

オ　浴槽水は、適温を保つこと。

カ　原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)を設置している場合にあっては、貯湯槽の温度を、通常の使用状態において湯水の補給口、底部等に至るまで摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の湯水の消毒又は定期的に生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。

キ　貯湯槽を設置している場合にあっては、定期的に貯湯槽と浴槽を結ぶ配管の生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。

ク　洗い場の湯栓やシャワーへ送る湯水の温度の調整に使用する設備を設置している場合にあっては、当該設備を定期的に清掃すること。

ケ　浴槽は、原湯又は十分にろ過した湯水により常に満杯状態に保ち、かつ、これらの湯水を供給することによりあふれさせ、浴槽水を清浄に保つこと。

コ　浴槽は、毎日完全に換水し、清掃すること。ただし、循環式浴槽で毎日完全に換水しないものは、1週間に1回以上完全に換水し、清掃すること。

サ　浴槽水の消毒に当たっては、規則で定める場合を除き、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常1リットル中0.2ミリグラムから0.4ミリグラム程度を保ち、かつ、最大1リットル中1.0ミリグラムを超えないよう努めるとともに、当該測定結果は、測定の日から3年間保管すること。

シ　消毒装置を設置している場合にあっては、維持管理を適切に行うこと。

ス　水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上り用水並びに浴槽水(利用者ごとに完全に換水し、その都度清掃している浴槽内の浴槽水を除く。次号において同じ。)は、規則で定める基準に適合するよう水質を管理すること。

セ　水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上り用水並びに浴槽水は、スの規則で定める基準に適合しているかどうかについて次に掲げるところにより水質検査を行い、その検査の結果は、検査の日から3年間保管すること。

(ア)　水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上り用水並びに毎日完全に換水している浴槽内の浴槽水にあっては、1年に1回以上

(イ)　毎日完全に換水していない浴槽内の浴槽水にあっては、1年に2回以上(塩素系薬剤以外のもので消毒される浴槽水にあっては、1年に4回以上)

ソ　セの規定による水質検査の結果がスの規則で定める基準に適合していないことが判明したときは、入浴施設の使用を中止する等利用者の安全の確保に努めること。この場合において、当該結果のうち規則で定める事項についてスの規則で定める基準に適合していないことが判明したときは、市長に報告すること。

タ　セに規定する水質検査の結果を利用者の見やすい場所に掲示すること。

チ　入浴施設の構造並びに浴槽の換水及び浴槽水の消毒の実施状況その他の衛生管理に関する事項について、施設内において利用者の見やすい場所に掲示するとともに、利用者から説明を求められたときには、自主管理手引書、点検表等を用いながら説明することに努めること。

ツ　浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすることその他の公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう注意を喚起すること。

テ　循環式浴槽を設置する場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

(ア)　集毛器は、毎日清掃すること。

(イ)　ろ過器は、1週間に1回以上、十分に逆洗浄して汚れを排出すること。

(ウ)　ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)は、適切な消毒方法で生物膜を除去すること。

(エ)　塩素系薬剤は、ろ過器の直前に注入又は投入をすること。

(オ)　浴槽からあふれた湯水を回収するために設置する回収槽(以下「回収槽」という。)内の湯水は、入浴のために使用しないこと。ただし、これにより難い場合には、回収槽の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、回収槽内の湯水を消毒すること。

(カ)　気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させるための設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置している浴槽は、毎日完全に換水していない浴槽内の浴槽水を使用しないこと。

(キ)　打たせ湯及びシャワーで使用する湯水は、浴槽水として利用された湯水以外の温水若しくは水又は原湯の原料に用いる水のみを使用すること。

(ク)　循環配管により循環している湯水(以下「循環水」という。)の誤飲を防ぐための措置

ト　カからテまでに掲げる基準に基づく衛生管理を行うため、自主管理手引書及び点検表を作成するとともに、日常の衛生管理に係る責任者を定めること。

(7)　洗面所は、飲用に適する湯又は水を十分に供給し、適切に清掃し、常に清潔に保つこと。

(8)　便所は、1日1回以上清掃し、必要に応じて消毒し、常に清潔に保つとともに、手洗設備は、消毒液又は石けんを備える等手洗いに常に支障がないようにすること。

(9)　常に営業施設の内外の清掃を行うとともに、ねずみ、昆虫等の発生防止及び駆除に努めること。

(10)　宿泊者が感染性の病気にかかっていることが明らかになったとき又はその疑いがあるときは、その宿泊者が利用した客室、寝具及び器具類を消毒すること。

(11)　従業者が感染性の病気にかかったとき又はその疑いがあるときは、業務に従事させないこと。

(12)　客室の収容定員は、次の基準によるものとすること。

ア　ホテルの営業、旅館営業及び下宿営業にあっては、洋室の場合は4.5平方メートルについて1人、和室の場合は3.5平方メートルについて1人

イ　簡易宿泊所営業にあっては、2.3平方メートルについて1人

2　市長は、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿泊所営業の施設のうち季節的に利用されるものその他特別の事情があるものについては、前項第12号に規定する基準について、必要な特例を定めることができる。

(平24条例36・追加)

(宿泊を拒むことができる事由)

第6条　法第5条第3号に規定する条例で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

(1)　宿泊しようとする者が泥酔し、又は著しく異常な言動をし、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあること。

(2)　宿泊しようとする者が、身体又は衣服が著しく不潔であるため他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあること。

(平24条例36・追加)

(構造設備の基準)

第7条　政令第1条第1項第11号の規定に基づくホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1)　収容定員に応じた規模のロビーを有すること。

(2)　収容定員に応じた規模の椅子及びテーブルを備えた食堂を有し、洋食を提供できる設備があること。

(3)　玄関帳場その他これに類する設備は、ついたて、カーテンその他これに類するものを備え付けること等により、宿泊者(宿泊しようとする者を含む。以下この号において同じ。)の出入りの状況の把握又は宿泊者との面接ができないものとしないこと。

(4)　洋室は、次のとおりであること。

ア　窓その他の開口部で換気に有効な部分の面積(以下「換気面積」という。)は、その客室の床面積(トイレ、バス等を除く。以下第3項第2号及び第4項第2号を除き同じ。)の20分の1以上であること。ただし、有効な換気設備があり、当該客室の換気について支障がないものと市長が認めた場合は、この限りでない。

イ　窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積(以下「採光面積」という。)は、その客室の床面積の10分の1以上であること。ただし、客室の床面積の10分の1が0.9平方メートル未満の場合の採光面積は、0.9平方メートル以上とする。

ウ　クローゼット又はこれに代えることができる設備を有すること。

エ　厨房若しくは共同の浴室に隣接し、又は地階その他常に湿気のあるところには設けないこと。ただし、適当な防湿設備をしたときは、この限りでない。

オ　他の客室を通行しないで、出入りできる構造であること。

(5)　和室は、次項第2号に該当するものであること。

(6)　入浴施設は、次のとおりであること。

ア　浴場の床は、耐水性材料で造られ、排水に支障のない構造であること。

イ　浴場には、湯気抜き窓又は機械換気設備を設け、かつ、床から1.3メートルまでの内壁は、耐水性材料で造られていること。

ウ　浴槽は、耐水性材料で造られているとともに、洗い水等の流入を防止するため、上縁が洗い場の床面からおおむね5センチメートル以上の適当な高さを有することとし、必要に応じて手すり及び内側に階段を設けること。

エ　湯及び水を十分に供給できる設備を有すること。

オ　採光及び照明のための設備を有すること。

カ　共同の浴室又はシャワー室を設ける場合は、宿泊者の入浴に支障のない措置を講じた場合を除き、男性用及び女性用にそれぞれ区分して設け、かつ、衣類を収納できる保管設備を有する適当な規模の脱衣場を浴場に隣接して設けること。

キ　貯湯槽を設置する場合にあっては、貯湯槽の温度を、通常の使用状態において湯水の補給口、底部等に至るまで摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の湯水の消毒又は定期的に生物膜の除去を行うための清掃及び消毒が行える構造であること。

ク　浴槽に気泡発生装置等を設置する場合にあっては、空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

ケ　循環式浴槽を設置する場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

(ア)　原湯又は原水は、ろ過器及び循環配管に注入せず、浴槽水面の上部から浴槽に落とし込む構造であること。

(イ)　ろ過器は、1時間当たりの湯水の処理能力が当該ろ過器と循環配管により接続している浴槽の容量以上のものであり、ろ過器の前に集毛器が備えられている構造であること。

(ウ)　ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。

(エ)　循環水は、浴槽の底部に近い部分で補給される構造であること。

(オ)　浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口が、湯水がろ過器内に入る直前に設置される構造であること。

(カ)　回収槽内の湯水を入浴のために使用しない構造であること。

(キ)　浴槽内で毎日完全に換水していない浴槽水を使用する場合は、浴槽に気泡発生装置等を設置しないこと。

(ク)　打たせ湯及びシャワーが浴槽水として利用された湯水以外の温水若しくは水又は原湯の原料に用いる水を使用する構造であること。

コ　屋外に浴槽を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

(ア)　男女を区別し、相互に、かつ、屋外から見通すことのできない構造とすること。

(イ)　脱衣室、浴室等から直接出入りすることができる構造であること。

(ウ)　屋外には、洗い場を設けないこと。

(エ)　屋外の浴槽内の浴槽水が屋内の浴槽内の浴槽水に混じらない構造であること。

サ　サウナ設備を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

(ア)　サウナ室は、男女を区別し、その床面、内壁及び天井は、耐熱性の材質を用いた構造とすること。

(イ)　サウナ室の床面は、排水が容易に行えるような適当な勾配を設け、かつ、清掃が容易に行える構造とすること。ただし、消毒その他の衛生上必要な措置が講ぜられている場合で、衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(ウ)　サウナ室又はサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口及び放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造とすること。

(エ)　サウナ室又はサウナ設備には、温度調整設備を備えるとともに、サウナ室内には、温湿度計及び非常用ブザーを設けること。

(オ)　サウナ室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。

(7)　トイレは、次のとおりであること。

ア　各階ごとに共同のトイレを設置すること。ただし、宿泊者の利便に特に支障がないと市長が認めた場合は、この限りでない。

イ　防虫、防臭及び臭気抜きの設備を有すること。

ウ　流水式手洗設備を有すること。

エ　便器及び便槽は、不浸透性材料で造られていること。

(8)　洗面所は、次のとおりであること。

ア　洗面設備は、流水受槽式とし、不浸透性材料で造られていること。

イ　各階ごとに共同の洗面所を設置すること。ただし、宿泊者の利便に特に支障がないと市長が認めた場合は、この限りでない。

ウ　共同の洗面所を設ける場合には、給水栓の数は、収容定員5人について1個以上とすること。

(9)　宿泊者の寝具は、収容定員の数以上を備え、その保管設備を設けること。

(10)　汚水が完全に排水できる排水設備を設けること。

(11)　客室には室名又は室番号を、トイレ、浴室、洗面所等にはその旨を、それぞれの入口の外部に表示すること。

(12)　当該施設の設置場所が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第28条第1項の規定により風俗関連営業を営むことを禁止される区域を除く。)以外の地域にある場合は、前各号に規定するもののほか、次の要件を満たすこと。

ア　宿泊しようとする者が、駐車場から直接客室へ出入りできる構造でないこと。

イ　動力により振動し、又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡その他性的好奇心をそそるおそれのある設備を有しないこと。

ウ　性的好奇心をそそるおそれのある写真その他の物品を提供する設備を有しないこと。

エ　浴室は、その内部を外部から容易に見通すことができる等性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。

2　政令第1条第2項第10号の規定に基づく旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1)　前項第3号及び第6号から第12号までに規定する基準に適合していること。

(2)　和室は、次のとおりであること。

ア　和室と他の和室、廊下等との境は、壁、板戸、ふすま又はこれに類するものを用いて区画すること。

イ　換気面積は、その客室の床面積の20分の1以上であること。ただし、有効な換気設備があり、当該客室の換気について支障がないものと市長が認めた場合は、この限りでない。

ウ　採光面積は、その客室の床面積の10分の1以上であること。ただし、客室の床面積の10分の1が0.7平方メートル未満の場合の採光面積は、0.7平方メートル以上とする。

エ　押入れ又はこれに代えることができる設備を有すること。

オ　厨房若しくは共同の浴室に隣接し、又は地階その他常に湿気のあるところには設けないこと。ただし、適当な防湿設備をしたときは、この限りでない。

カ　他の客室を通行しないで、出入りできる構造であること。

(3)　洋室は、前項第4号に該当するものであること。

(4)　くみ取り便所の構造となっている便所にあっては、外気に接した開閉自在の窓を設けること。

3　政令第1条第3項第7号の規定に基づく簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1)　第1項第6号から第11号まで及び前項第2号から第4号(同項第2号ウを除く。)までに規定する基準に適合していること。

(2)　1の客室の床面積は、7平方メートル以上であること。

(3)　階層式寝台を設ける場合は、2層までとし、当該寝台は、幅が0.9メートル以上であり、かつ、長さが1.8メートル以上であること。

(4)　採光面積は、その客室の床面積の10分の1以上であること。ただし、客室の床面積の10分の1が0.7平方メートル未満の場合の採光面積は、0.7平方メートル以上とする。

4　政令第1条第4項第5号の規定に基づく下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1)　第1項第6号から第11号まで及び第2項第2号から第4号まで(同項第2号ウを除く。)に規定する基準に適合していること。

(2)　1の客室の床面積は、9.5平方メートル以上であること。

(3)　客室の数は、5室以上であること。

(4)　採光面積は、その客室の床面積の10分の1以上であること。ただし、客室の床面積の10分の1が0.95平方メートル未満の場合の採光面積は、0.95平方メートル以上とする。

(平14条例45・平16条例44・一部改正、平24条例36・旧第2条繰下・一部改正)

附　則

1　この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2　この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館業を経営している者が現に営業の用に供している施設及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旅館業の用に供する目的で建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている施設については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後において当該施設の全部又は一部の変更を行う場合の当該変更に係る部分については、この限りでない。

附　則(平成14年9月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附　則(平成16年6月23日条例第44号)

1　この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2　この条例による改正後の熊本市旅館業に係る施設の構造設備基準を定める条例第2条第1項第6号、第2項第1号、第3項第1号及び第4項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に新築又は改築の工事に着手する入浴施設について適用する。

附　則(平成24年3月22日条例第36号)

1　この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2　この条例の施行の日前に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可の申請がなされたものであって、この条例の施行の際現にこれに対する許可又は不許可の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。