旅館業法施行条例

昭和32年12月24日
条例第64号

| 改正 | 昭和45年10月５日条例第53号 | 昭和61年３月28日条例第15号 |
| --- | --- | --- |
|  | 平成12年３月24日条例第20号 | 平成12年12月26日条例第82号 |
|  | 平成15年３月20日条例第18号 | 平成16年３月30日条例第25号 |
|  | 平成20年１月25日条例第１号 | 平成20年７月22日条例第40号 |
|  | 平成22年８月３日条例第48号 |  |

旅館業法施行条例をここに公布する。

旅館業法施行条例

（社会教育施設等）

第１条　旅館業法（昭和23年法律第138号。以下「法」という。）第３条第３項第３号（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項において準用する場合を含む。）の規定による条例で定める施設は、次のとおりとする。

(１)　図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館

(２)　博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設

(３)　社会教育法（昭和24年法律第207号）に規定する公民館

(４)　少年院法（昭和23年法律第169号）第２条第１項に規定する少年院

(５)　学校教育法（昭和22年法律第26号）第124条に規定する専修学校及び同法第134条第１項に規定する各種学校

(６)　都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第１項に規定する都市公園

(７)　国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、知事が指定したもの

２　知事は、前項第７号の規定による指定をしたときは、施設の名称、位置その他必要な事項を告示しなければならない。

追加〔昭和45年条例53号〕、一部改正〔昭和61年条例15号・平成15年18号・20年１号〕

（意見を求める者）

第２条　法第３条第４項（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項において準用する場合を含む。）の規定による知事が意見を求めなければならない者は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(１)　国が設置する施設　当該施設の長

(２)　地方公共団体が設置する施設　当該施設を所管する地方公共団体の長（当該施設が教育委員会の所管に属するときは、教育委員会）

(３)　前２号に掲げる施設以外の施設で、当該施設について監督庁があるもの　当該監督庁

(４)　前３号に掲げる施設以外の施設　当該施設の所在地を管轄する市町村長

追加〔昭和45年条例53号〕、一部改正〔昭和61年条例15号・平成15年18号〕

（衛生措置の基準）

第３条　法第４条第２項の規定による措置の基準は、別表第１のとおりとする。

一部改正〔昭和45年条例53号・61年15号・平成15年18号・16年25号〕

（宿泊拒否の事由）

第４条　法第５条第３号の規定による理由は、次のとおりとする。

(１)　宿泊しようとする者がでい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(２)　宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

一部改正〔昭和45年条例53号・平成15年18号〕

（ホテルの構造設備の基準）

第５条　旅館業法施行令（昭和32年政令第152号。以下「政令」という。）第１条第１項第11号の規定による条例で定めるホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第２のとおりとする。

追加〔平成15年条例18号〕、一部改正〔平成16年条例25号〕

（旅館の構造設備の基準）

第６条　政令第１条第２項第10号の規定による条例で定める旅館営業の施設の構造設備の基準は、別表第３のとおりとする。

追加〔平成15年条例18号〕、一部改正〔平成16年条例25号〕

（簡易宿所の構造設備の基準）

第７条　政令第１条第３項第７号の規定による条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、別表第４のとおりとする。

追加〔平成15年条例18号〕、一部改正〔平成16年条例25号〕

（下宿の構造設備の基準）

第８条　政令第１条第４項第５号の規定による条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、別表第５のとおりとする。

追加〔平成15年条例18号〕、一部改正〔平成16年条例25号〕

（手数料の徴収）

第９条　知事は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、１件につきそれぞれ当該各号に掲げる額とする。

(１)　法第３条第１項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査　旅館業許可申請手数料　２万2,000円

(２)　法第３条の２第１項又は第３条の３第１項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査　旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料　7,400円

追加〔平成12年条例20号〕、一部改正〔平成15年条例18号〕

附　則

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　旅館業法施行条例（昭和23年神奈川県条例第76号）は、廃止する。

３　知事は、平成21年４月１日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

全部改正〔平成22年条例48号〕

附　則（昭和45年10月５日条例第53号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和61年３月28日条例第15号）

この条例は、昭和61年６月24日から施行する。

附　則（平成12年３月24日条例第20号抄）

| 改正 | 平成12年12月26日条例第82号 |  |
| --- | --- | --- |

（施行期日）

１　この条例は、平成12年４月１日から施行する。

（手数料に係る経過措置）

５　この条例の施行の際現に申請書等を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

一部改正〔平成12年条例82号〕

附　則（平成12年12月26日条例第82号）

１　この条例は、平成13年２月１日から施行する。

２　この条例の施行前にした行為及び第１条の規定による改正後の神奈川県建築基準条例第53条第２項の規定により適用しないこととなった日前に当該市町村の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則（平成15年３月20日条例第18号）

この条例は、平成15年４月１日から施行する。

附　則（平成16年３月30日条例第25号抄）

（施行期日）

１　この条例は、平成16年７月１日から施行する。

（経過措置）

２　 この条例の施行の際旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項の規定により許可を受けて旅館業を営んでいる者が現にその営業の用に供している施設 の構造設備の基準については、第１条の規定による改正後の旅館業法施行条例別表第２の11の項(２)から(９)まで、別表第３の９の項(２)から(９)ま で、別表第４の９の項(２)から(９)まで及び別表第５の７の項(２)から(９)までの規定にかかわらず、この条例の施行の日から増築、改築、大規模な修 繕等により当該施設の構造が変更される日までの間は、なお従前の例による。

附　則（平成20年１月25日条例第１号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成20年７月22日条例第40号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成22年８月３日条例第48号抄）

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

別表第１（第３条関係）

１　営業施設の内外は、１日１回以上清掃すること。

２　各客室の収容定員は、次の基準によること。

(１)　ホテル及び旅館にあつては、洋室は4.00平方メートルにつき１人、和室は3.30平方メートルにつき１人とすること。ただし、旅館業法施行規則（昭和23年厚生省令第28号）第５条第１項に掲げる施設にあつては、洋室、和室いずれにあつても1.65平方メートルにつき１人とすること。

(２)　簡易宿所にあつては、1.65平方メートルにつき１人とすること。この場合、階層式のものにあつては、各階の有効面積を基礎として算出すること。

(３)　下宿にあつては、3.30平方メートルにつき１人とすること。

３　客室にくず紙入れ容器を備え、水差し、コップ等飲食用の器具を備える場合は、洗浄及び殺菌したものを置くこと。

４　寝具類は、常に清潔にし、しばしば消毒を行い、敷布、掛えり、浴衣、まくらカバー等の布片類は、客１人ごとに洗濯したものと取り替えること。

５　洗面用水に水道水（水道法（昭和32年法律第177号）に規定する給水装置により供給される水をいう。以下同じ。）以外の水を使用する場合は、飲用に適する水を使用すること。

６　便所は、毎日清掃し、清潔に保つこと。

７　営業施設で生じたごみその他の廃棄物は、適切な方法により処理すること。

８　浴室等の管理は、次の基準によること。

(１)　水道水以外の水を使用した原湯（浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。）、原水（原湯の原料に用いる水及び浴槽の水 の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。）、上り用湯（洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供 給される温水をいう。以下同じ。）及び上り用水（洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。）並びに浴槽水（浴槽内の湯 水をいう。以下同じ。）は、規則に定める基準（以下「水質基準」という。）に適合するように水質の管理をすること。

(２)　浴槽水は、１年に１回以上、原湯、原水、上り用湯及び上り用水は、浴槽水が水質基準に適合しなかつた場合その他必要に応じて、水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。

(３)　原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水道水以外の場合は、施設の使用開始の日前までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。

(４)　浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯を使用し、常に清浄で満たされているようにすること。

(５)　浴槽は、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器を使用している浴槽にあつては、１週間に１回以上、逆洗浄その他の適切な洗 浄方法で、ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管（以下「ろ過器等」という。）内の汚れを排出し、ろ過器等の生物膜を適切な消毒方法 で除去するとともに、浴槽は、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。

(６)　浴槽水の消毒に当たつては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、頻繁に測定し、１リットル中0.2ミリグラム以上とすること。た だし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原湯若しくは原水の水素イオン濃度が高くこの基準を適用することが不適切 な場合又は他の消毒方法を使用する場合において、他の適切な衛生措置を行うことを条件として知事が適当と認めたときは、この限りでない。

(７)　消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。

(８)　湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。

(９)　原湯を貯留する貯湯槽（以下「貯湯槽」という。）内の湯水の温度は、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度（最大使用時にあつては摂 氏55度）以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。

(10)　貯湯槽は、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。

(11)　集毛器は、毎日清掃すること。

(12)　浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備（以下「気泡発生装置等」という。）を設置している場合にあつては、 浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに気泡発生装置等の使用を中止し、当該気泡発生装置等及びろ過器等の洗浄、消毒等の適切 な衛生措置を講じること。

(13)　洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓へ温水を送るための調整箱は、定期的に清掃すること。

(14)　オーバーフロー回収槽（以下「回収槽」という。）の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽の壁面の清掃及び消 毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。

(15)　脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。

(16)　営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。

(17)　原湯、原水、上り用水、上り用湯及び浴槽水の水質検査記録並びに遊離残留塩素の検査記録は、検査の日の翌日から起算して３年間保管すること。

９　基準の適用除外

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(２)（浴槽水に係る部分に限る。）、(４)から(７)まで及び(９)から(15)までに掲げる基準は、適用しない。

追加〔平成16年条例25号〕

別表第２（第５条関係）

１　建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。

２　施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。

３　客室は、次の要件を満たすものであること。

(１)　採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。

(２)　地下又は屋根裏に設ける場合には、換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備を有すること。

(３)　洋式の客室には、水又は湯を供給できる設備を有すること。

(４)　和式の客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、他の客室、廊下等から見通すことができない構造であること。

(５)　客室には、客の衣類その他携帯品を安全に保管することができるかぎの掛かる構造設備を有すること。

(６)　客室には、エアシューターその他の客に面接しないで料金の受取ができる構造設備を有しないこと。

４　客その他の関係者が営業時間中自由に出入りできる玄関及び客の宿泊定員数に応じた適当な広さのロビーがあること。

５　玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。

(１)　玄関帳場又はフロントは、ロビーと接続し、玄関を容易に見通すことができること。

(２)　玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。

６　客の宿泊定員数に応じた適当な規模のいす及びテーブルを設けた食堂を有し、洋食を提供できる構造設備を有すること。

７　洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること。

８　便所は、次の要件を満たすものであること。

(１)　調理室と接続して設けられていないこと。

(２)　窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備を有すること。

(３)　流水式手洗設備が設けられていること。

９　共同便所は、施設内に便所を設けていない客室がある場合は、当該施設内に１以上設けなければならない。この場合において、便所を設けていない客室を有する階（当該客室の宿泊定員数の合計が５未満である階は除く。）にあつては、その階に設けなければならない。

10　排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。

11　浴室等は、次の要件を満たすものであること。

(１)　浴室は、次の要件を満たすものであること。

ア　外部から見通すことのできない構造であること。

イ　床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で作られていること。

ウ　脱衣所が別に設けられていること。

エ　水又は湯を供給できる設備を有すること。

オ　汚水を停滞することなく、下水溝に排出できる構造設備であること。

(２)　貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度（最大使用時にあつては摂氏55度）以上に保つ能力を有する加温装置 を設置すること。ただし、これにより難い場合にあつては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。

(３)　ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、１時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。

(４)　ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあつては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。

(５)　浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。

(６)　回収槽の水を浴用に供する構造になつていないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。

(７)　打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。

(８)　気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(９)　内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。

12　基準の適用除外

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(２)から(７)までに掲げる基準は、適用しない。

追加〔平成16年条例25号〕

別表第３（第６条関係）

１　建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。

２　施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。

３　客室は、次の要件を満たすものであること。

(１)　採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。

(２)　地下又は屋根裏に設ける場合には、換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備を有すること。

(３)　洋式の客室には、水又は湯を供給できる設備を有すること。

(４)　和式の客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、他の客室、廊下等から見通すことができない構造であること。

(５)　客室には、客の衣類その他携帯品を安全に保管することができるかぎの掛かる構造設備を有すること。

(６)　客室には、エアシューターその他の客に面接しないで料金の受取ができる構造設備を有しないこと。

４　玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。

(１)　玄関帳場又はフロントは、玄関を容易に見通すことができること。

(２)　玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。

５　洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること。

６　便所は、次の要件を満たすものであること。

(１)　調理室と接続して設けられていないこと。

(２)　窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備を有すること。

(３)　流水式手洗設備が設けられていること。

７　共同便所は、施設内に便所を設けていない客室がある場合は、当該施設内に１以上設けなければならない。この場合において、便所を設けていない客室を有する階（当該客室の宿泊定員数の合計が５未満である階は除く。）にあつては、その階に設けなければならない。

８　排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。

９　浴室等は、次の要件を満たすものであること。

(１)　浴室は、次の要件を満たすものであること。

ア　外部から見通すことのできない構造であること。

イ　床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で作られていること。

ウ　脱衣所が別に設けられていること。

エ　水又は湯を供給できる設備を有すること。

オ　汚水を停滞することなく、下水溝に排出できる構造設備であること。

(２)　貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度（最大使用時にあつては摂氏55度）以上に保つ能力を有する加温装置 を設置すること。ただし、これにより難い場合にあつては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。

(３)　ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、１時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。

(４)　ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあつては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。

(５)　浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。

(６)　回収槽の水を浴用に供する構造になつていないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。

(７)　打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。

(８)　気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(９)　内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。

10　基準の適用除外

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(２)から(７)までに掲げる基準は、適用しない。

追加〔平成16年条例25号〕

別表第４（第７条関係）

１　建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。

２　施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。

３　客室は、次の要件を満たすものであること。

(１)　採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。

(２)　地下又は屋根裏に設ける場合には、換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備を有すること。

(３)　客室には、エアシューターその他の客に面接しないで料金の受取ができる構造設備を有しないこと。

４　玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。

(１)　玄関帳場又はフロントは、玄関を容易に見通すことができること。

(２)　玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。

５　洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること。

６　便所は、次の要件を満たすものであること。

(１)　調理室と接続して設けられていないこと。

(２)　窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備を有すること。

(３)　流水式手洗設備が設けられていること。

７　共同便所は、施設内に便所を設けていない客室がある場合は、当該施設内に１以上設けなければならない。この場合において、便所を設けていない客室を有する階（当該客室の宿泊定員数の合計が５未満である階は除く。）にあつては、その階に設けなければならない。

８　排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。

９　浴室等は、次の要件を満たすものであること。

(１)　浴室は、次の要件を満たすものであること。

ア　外部から見通すことのできない構造であること。

イ　床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で作られていること。

ウ　脱衣所が別に設けられていること。

エ　水又は湯を供給できる設備を有すること。

オ　汚水を停滞することなく、下水溝に排出できる構造設備であること。

(２)　貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度（最大使用時にあつては摂氏55度）以上に保つ能力を有する加温装置 を設置すること。ただし、これにより難い場合にあつては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。

(３)　ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、１時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。

(４)　ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあつては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。

(５)　浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。

(６)　回収槽の水を浴用に供する構造になつていないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。

(７)　打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。

(８)　気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(９)　内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。

10　基準の適用除外

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(２)から(７)までに掲げる基準は、適用しない。

追加〔平成16年条例25号〕

別表第５（第８条関係）

１　建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、建物の床下は、通風及び排水が良好な構造であること。

２　客室は、次の要件を満たすものであること。

(１)　採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であり、その面積は、その客室の床面積の７分の１以上であること。

(２)　地下又は屋根裏に設ける場合には、換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備を有すること。

(３)　他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、他の客室、廊下等から見通すことができない構造であること。

(４)　客室には、客の衣類等を入れられる戸棚、押し入れ等が設けられ、客の所持品を安全に保管することができるかぎの掛かる構造設備を有すること。

３　客に応接し、又は客に対し宿泊者名簿に記入させることのできる帳場があること。

４　洗面所には、流水式洗面設備が設けられていること。

５　便所は、次の要件を満たすものであること。

(１)　調理室と接続して設けられていないこと。

(２)　窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫を防ぐ構造設備を有すること。

(３)　流水式手洗設備が設けられていること。

６　排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備であること。

７　浴室等は、次の要件を満たすものであること。

(１)　浴室は、次の要件を満たすものであること。

ア　外部から見通すことのできない構造であること。

イ　床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で作られていること。

ウ　脱衣所が別に設けられていること。

エ　水又は湯を供給できる設備を有すること。

オ　汚水を停滞することなく、下水溝に排出できる構造設備であること。

(２)　貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度（最大使用時にあつては摂氏55度）以上に保つ能力を有する加温装置 を設置すること。ただし、これにより難い場合にあつては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。

(３)　ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、１時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。

(４)　ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあつては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。

(５)　浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。

(６)　回収槽の水を浴用に供する構造になつていないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。

(７)　打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。

(８)　気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(９)　内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。

８　基準の適用除外

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他知事が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項(２)から(７)までに掲げる基準は、適用しない。

追加〔平成16年条例25号〕